## до35кВ
абз.17 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
по состоянию на 31.06.2017
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП № 1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336
2 | ТП № 2 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336
3 | ТП № 3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336
4 | ТП № 4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.661
5 | ТП № 5 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.42
6 | ТП № 6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336
7 | ТП № 7 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336
8 | КТПН-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168
9 | КТПН-8 "А" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262
10 | ТП № 9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.588
11 | ТП № 10 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.588
12 | ТП № 11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.661
13 | ТП № 12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336
14 | ТП № 13 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336
15 | ТП № 14 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105
16 | ТП № 15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168
17 | КТП (котельная) | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105
18 | КТПН-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262
19 | КТПН-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262
20 | КТПН-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168
21 | КТПН-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262
22 | ТП № 30 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262
23 | КТПН п.Кедровый | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262
24 | РП-6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42
25 | ТП-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42
26 | ТП-28-50-84 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42
27 | ТП-22-7-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.262
28 | ТП 22-7-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.336
29 | КТП 6-04-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.42
30 | TII 6-04-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
31 | КТП 6-04-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.066
32 | КТП 6-04-6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
33 | ТП 6-04-7 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
34 | ТП 6-04-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.42
35 | ТП 6-04-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
36 | КТП 6-04-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
37 | КТП 6-04-12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
38 | КТП 6-04-14 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.42
39 | ТП 6-04-15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
40 | КТП 6-04-16 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
41 | КТП 6-04-18 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
42 | КТП 6-04-21 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.42
43 | КТП 6-04-22 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
44 | КТП 6-04-23 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
45 | КТП 6-04-24 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
46 | КТП 6-11-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
47 | КТП 6-13-13 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
48 | ТП 6-13-15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
49 | КТП 6-13-19 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
50 | КТП 45-14-6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
51 | КТП 45-14-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.026
52 | КТП 45-14-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
53 | КТП 49-14-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.42
54 | КТП 49-14-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.105
55 | КТП 49-14-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
56 | КТП 6-03-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
57 | КТП 6-03-2 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.42
58 | КТП 6-03-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
59 | КТП 6-03-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
60 | ТП 6-03-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.661
61 | КТП 6-03-12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.105
62 | КТП 6-03-16 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.661
63 | КТП 6-03-17 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
64 | ТП 6-03-18 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.42
65 | КТП 6-03-23 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.105
66 | КТП 6-03-27 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
67 | КТП 6-03-28 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
68 | КТП 6-03-29 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
69 | КТП 6-03-30 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.42
70 | КТП 6-03-31 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.42
71 | КТП 6-03-32 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
72 | КТП 6-03-33 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.262
73 | КТП 6-03-35 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.168
74 | КТП №49-14-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 6/0,4 | 0.105
75 | КТП 134-4-12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.42
76 | КТП 13 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 1.05
77 | КТП 86-4-31 "Изотов" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105
78 | ТП 2044 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Свердловский | 6/0,4 | 1.05
79 | ТП 3047 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Свердловский | 6/0,4 | 1.05
80 | ТП 3040 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Свердловский | 6/0,4 | 1.05
81 | КТП-140-10-15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42
82 | КТП-140-10-44 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168
83 | КТП-140-10-22 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42
84 | КТП-140-10-45 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42
85 | КТП-134-2-31 "Геоцинт" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168
86 | КТП-134-2 "Геоцинт" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168
87 | КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168
88 | КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262
89 | ТП-3011 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Октябрьский | 10/0,4 | 1.05
90 | КТП 81-09-04 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262
91 | КТП 81-09-06 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.42
92 | КТП 81-09-04А п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262
93 | КТП 81-11-02 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.661
94 | ТП 81-11-03 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.661
95 | КТП 81-05-02-400 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262
96 | КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.42
97 | КТП 81-12-01 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262
98 | КТП 81-17-01 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262
99 | ТП 81-11-03Б п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.168
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение