## Лист1
Сведения о величине резервируемой максимальной мощности по электрическим сетям ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на _I_квартал_ 2018_г.
№ п/п | Наименование присоединения | Уровни напряжения (кВ) | Максимальная мощность, МВт | Фактическая мощность, МВт | Резервируемая мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ-10 кВ ф.28-53 | 10 | 0,560 | 0.431 | 559.569
2 | ВЛ-10 кВ ф.22-5 | 10 | 0,749 | 0.20709 | 748.7929
3 | ВЛ-10 кВ ф.28-20 | 10 | 1,675 | 0.64514 | 1674.3549
4 | ВЛ-10 кВ ф.28-42 | 10 | 1,675 | 0.016667 | 1674.9833
5 | ВЛ-10 кВ ф.22-7 | 10 | 0,750 | 0.1452 | 749.8548
6 | ВЛ-10 кВ ф.6-03 от оп. № 30 | 10 | 2,080 | 1.7483 | 2078.2517
7 | ВЛ-10 кВ ф.134-4 | 10 | 3,546 | 1.0357 | 3544.4232
8 | ВЛ-10 кВ ф.134-5 | 10 |  | 0.54106
9 | ТП 2038 РУ-6/0,4 к В яч. № 7 | 6 | 0,882 | 0.34 | 881.4308
10 | ТП 2038 РУ-6/0,4 к В яч. № 8 | 6 |  | 0.2292
11 | ПС 110 кВ № 30 яч. № 23 | 6 | 2,133 | 0 | 2132.279
12 | ПС 110 кВ № 30 яч. № 26 | 6 |  | 0.40104
13 | ПС 110 кВ № 30 яч. № 23 | 6 |  | 0
14 | ПС 110 кВ № 30 яч. № 26 | 6 |  | 0.31992
15 | Присоединение на опоре № 198 к ВЛ-10 кВ ф.140-10 | 10 | 0,715 | 0.65714 | 714.3429
16 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.6 ф. 90-6 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-6 | 6 | 10,62 | 0.51283 | 8.3738
17 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.7 ф. 90-7 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-7 | 6 |  | 0.47023
18 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.8 ф. 90-8 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-8 | 6 |  | 0.32446
19 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.9 ф. 90-9 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-9 | 6 |  | 0.070357
20 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.18 ф. 90-18 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-18 | 6 |  | 0.54943
21 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.19 ф. 90-19 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-19 | 6 |  | 0.31886
22 | ВЛ-10 кВ ф.81-05 | 10 | 0,088 | 0.12986 | 87.8701
23 | ВЛ-10 кВ ф.81-14 | 10 | 0,226 | 0.2381 | 225.7619
24 | ВЛ-10 кВ ф.81-09 | 10 | 0.487 | 0.30233 | 0.18467
25 | ВЛ-10 кВ ф.81-11 | 10 | 0.516 | 0.22386 | 0.29214
26 | ВЛ-10 кВ ф.81-17 | 10 | 0.16 | 0.10647 | 0.053533
| Директор ООО ЭСК "Энергия" |  |  |  | C.C. Зарубин