## Sheet1
Сводные данные об аварийных отключениях ООО ЭСК "Энергия" за 1 квартал 2018 год
Предприятие | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Описание организационной причины | Описание технической причины | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
| Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-01-29 | 10 | 0 | 0.09 | 2018-01-29 | 11 | 10 | Неправильные действия персонала потребителя при переключении | В результате действий неквалифицированного персонала потребителя произошло отключение ВЛ 10 кВ ф. 13 РП Метро |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.-13.
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-01-31 | 19 | 45 | 0.2 | 2018-01-31 | 22 | 30 | Неправильные действия персонала потребителя при переключении | В результате действий неквалифицированного персонала потребителя произошло отключение ВЛ 10 кВ ф. 13 РП Метро |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.-13.
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-02-06 | 12 | 30 | 0.3 | 2018-02-06 | 14 | 0 | технологическое нарушение в сетях вышестоящей ТСО отключение ТП3047
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-02-15 | 12 | 0 | 0.2 | 2018-02-15 | 18 | 30 | Плановые работы вышестоящей ТСО на ф. 134-2 | Отсутствие межсетевого взаимодействия со стороны вышестоящей ТСО
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-02-18 | 15 | 20 | 0.15 | 2018-02-18 | 20 | 30 | технологическое нарушение на ф. 134-2 в сетях вышестоящей ТСО
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-19 | 19 | 0 | 0.4 | 2018-03-19 | 20 | 15 | технологическое нарушение на ф. 134-4 в сетях вышестоящей ТСО
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-20 | 11 | 0 | 0.1 | 2018-03-20 | 13 | 0 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Врезультате длительной ветровой нагрузки произошло падение дерева на провод ВЛ 6 кв ф.90-18 |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.-18. Произвести расчистку охранной зоны ВЛ от кустарника
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-24 | 23 | 55 | 2.8 | 2018-03-25 | 10 | 0 | Исчерпание ресурса | Врезультате длительной ветровой нагрузки произошло выпадение крюка из опоры на ВЛ 6 кВ ф. 90-18 |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.-18.
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-26 | 20 | 0 | 0.5 | 2018-03-26 | 21 | 0 | технологическое нарушение на ф. 140-10 в сетях вышестоящей ТСО
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-19 | 8 | 45 | 0.5 | 2018-03-19 | 11 | 30 | Падение посторонних предметов из-за ветра. | Под воздействием ветра произошёл наброс посторонних предметов на ВЛ ф. 22-5. |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. № 22-5.
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-08 | 11 | 20 | 0.126 | 2018-03-08 | 14 | 00 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | При воздействии сильного ветра произошло падение дерева на провод ВЛ 10 кВ ф. 81-11. |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. № 81-11. , разработать мероприятия по расчистке трассы ЛЭП.
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-18 | 17 | 30 | 0.03 | 2018-03-18 | 20 | 50 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Вследствии длительной ветровой нагрузки произошло падение опоры ВЛ-0,4кВ, отгорание плашечного зажима ф."С" на КЛ-0,4кВ от ТП 81-14-02 10/0,4кВ |  |  | Выполнена перетяжка проводов, без замены опоры ВЛ-0,4кВ, замена плашечного зажима ф."С" на КЛ-0,4кВ от ТП 81-14-02 10/0,4кВ
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-20 | 18 | 30 | 0.012 | 2018-03-20 | 20 | 00 | Несанксионированный наброс на ВЛ-0,4кВ | Вследствии несанкционированного наброса проводов на ВЛ-0,4кВ, с целью хищения ЭЭ, произошло КЗ и отгорание N-провода на ВЛ-1/0,4кВ от ТП 81-11-03 "Б" 10/0,4кВ |  |  | Выполнена замена и перетяжка проводов, ВЛ-1/0,4кВ от ТП 81-11-03 "Б" 10/0,4кВ
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-20 | 20 | 30 | 0.016 | 2018-03-20 | 22 | 00 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Врезультате длительной ветровой нагрузки произошел обрыв ввода в жилой дом ВЛ-1/0,4кВ от ТП 81-09-04 10/0,4кВ |  |  | Выполнены работы по замене ввода в жилой дом ВЛ-1/0,4кВ от ТП 81-09-04 10/0,4кВ
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-24 | 13 | 00 | 0.009 | 2018-03-20 | 14 | 00 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Врезультате длительной ветровой нагрузки произошел ерехлест фаз м/у оп.№14-3 и оп.№ 14-4 ВЛ-1/0,4кВ от ТП 81-09-04 10/0,4кВ |  |  | Выполнены работы по перетяжне проводов м/у оп.№14-3 и оп.№14-4 ВЛ-1/0,4кВ от ТП 81-09-04 10/0,4кВ
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-01-18 | 8 | 20 | 0.3 | 18.01.2018. | 9 | 30 | Падение посторонних предметов из-за ветра. | Под воздействием ветра произошёл наброс посторонних предметов на ВЛ 2 КТП 6-03-12, КТП 6-03-8 Л2. |  |  | Заменить поврежденный участок Опора 5-3 до 5-4,2-14 до 2-15
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-01-20 | 5 | 0 | 0.6 | 2018-01-20 | 12 | 30 | Оборв провода из за Сильного мороза (-48) | Оборвались провода из за Сильного мороза (-48) КТП 6-03-30 Л 4, 6-03-28 Л4, 6-03-2 Л1, 6-03-15 Л2, 6-03-22 Л1, |  |  | Выполнить перетяжку проводов КТП 6-03-30 Л 4, 6-03-28 Л4, 6-03-2 Л1, 6-03-15 Л2, 6-03-22 Л1,
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-02-07 | 11 | 10 | 0.4 | 2018-02-07 | 20 | 10 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | При воздействии сильного ветра произошло падение дерева на провод ВЛ3 КТП 6-03-12 , 6-03-8 Л2, 6-03-12 л2, |  |  | Заменить провода на участках ВЛ3 КТП 6-03-12 , 6-03-8 Л2, 6-03-12 л2,
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-24 | 22 | 10 | 0.03 | 2018-03-24 | 24 | 0 | Падение посторонних предметов из-за ветра. | Под воздействием ветра произошёл наброс посторонних предметов на ВЛ 1 6-03-31 |  |  | Убрать посторонние предметы заменить вводные провода на ВЛ 1 6-03-31
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-25 | 8 | 0 | 0.03 | 2018-03-25 | 11 | 35 | Исчерпание ресурса | Врезультате длительной ветровой нагрузки Сгорел Предохранитель 10 кВ КТП 6-13-19. |  |  | Заменить Предохранитель 10 кВ КТП 6-13-19.
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-03-29 | 16 | 20 | 0.04 | 2018-03-29 | 20 | 50 | Исчерпание ресурса | Врезультате повреждения изоляции сгорел кабель 0,4 кВ от ТП 45-14-6 Л2 |  |  | Заменить кабель