Краткое описание

инвестиционной программы ООО ЭСК «Энергия»

по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения

Красноярского края, на 2019-2020 годы

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО ЭСК «Энергия» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения Красноярского края, на 2019-2020 годы (далее – программа, инвестиционная программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». |
| Цели и задачи разработки и реализации программы | - обеспечения безаварийной эксплуатации; - повышения качества и надежности электроснабжения; - снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства не менее чем на 5% |
| Мероприятия программы | - Реконструкция линии электропередач 6 кВ фидер №22-5 протяженностью 5,23 км расположенной в Промышленном узле г.Назарово: - протяженность реконструируемого участка 1,7 км с заменой опор в количестве 27 шт; - Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №28-42 протяженностью 1,3 км в микрорайоне №23 г.Назарово: - протяженность реконструируемого участка 0,525 км с заменой провода марки АС-95, заменой опор в количестве 6 шт; - Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №28-20 протяженностью 1,3 км в микрорайоне №23 г.Назарово: - протяженность реконструируемого участка 0,525 км с заменой провода марки АС-95, заменой опор в количестве 4 шт; - Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №6-1 протяженностью 1,36 км в г.Назарово: - протяженность реконструируемого участка 0,315 км с заменой провода марки АС-120, заменой опор в количестве 4 шт; - Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №6-2 протяженностью 1,36 км в г.Назарово: - протяженность реконструируемого участка 0,210 км с заменой провода марки АС-120, заменой опор в количестве 2 шт; - Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ от КТП 6-03-29 ул. Ракуса с. Дзержинское: - протяженность реконструируемого участка 0,88 км с заменой провода марки А-50 на провод марки СИП 4 (4х50+1х16), заменой опор в количестве 22 ш; - Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ от КТП 6-04-18 ул. Солнечная с. Дзержинское: - протяженность реконструируемого участка 0,6 км с заменой провода марки А-50 на провод марки СИП 4 (4х50+1х16), заменой опор в количестве 15 шт; - Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №6-03 протяженностью 1,9 км в с.Дзержинское: - протяженность реконструируемого участка 1,9 км с заменой провода марки АС-70, заменой опор в количестве 28 шт; - Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера № 81-11 протяженностью 8,833 км в п.Тинской: - протяженность реконструируемого участка 0,5 км с заменой провода марки А-50, заменой опор в количестве 37 шт. |
| Сроки реализации программы | 2019 – 2020 гг |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации программы в 2019-2020 гг | 9,910 млн. руб. (с НДС) |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | - обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Назарово, с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края, п Тинской, Нижнеингашского района Красноярского края качественным и бесперебойным электроснабжением; - обеспечение безопасности и эффективности эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, снижение количества технологических нарушений не менее чем на 5%; - выполнение мероприятий программы энергосбережения. |
| Планируемый социально-экономический эффект от реализации программы | - снижение количества и продолжительности технологических нарушений на электрических сетях, обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей при ее передаче по электрическим сетям ООО ЭСК «Энергия». |

Мероприятия инвестиционной программы, планируемые к выполнению в 2019-2020 гг

1. Реконструкция линий электропередач 10 кВ фидера №22-5, 28-42, 28-20, 6-1, 6-2 г.Назарово, фидера №6-03 с.Дзержинское, фидера № 81-11 п.Тинской и линий электропередач 0,4 кВ от КТП 6-03-29 ул. Ракуса, от КТП 6-04-18 ул. Солнечная с. Дзержинское.

1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект реализации мероприятия.

Данные электрические сети были введены в эксплуатацию в период 1991-2007 гг. и                имеют значительный износ. В связи с увеличением потребляемой мощности ранее присоединенных потребителей, а также соблюдения действующего законодательства ПП РФ №354 от 06.05.2011 в части перерасчета оплаты коммунальных услуг, оказанных ненадлежащего качества, появилась  необходимость в реконструкции линий электропередачи.

1.2 Целью мероприятия является обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных от реконструируемых электрических сетей, исключение возможности незаконного подключения к электрическим сетям.

1.3. Срок реализации мероприятия и сметная стоимость его реализации.

Срок реализации мероприятия: 2019-2020 годы.

Сметная стоимость реализации мероприятий, с учетом договоров на услуги по разработке проектно-сметной документации, составляет:

в 2019 г – 6,913 млн. руб. (с НДС);

в 2020 г – 2,997 млн. руб. (с НДС).

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы в 2019-2020 году, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации

Финансовые потребности ООО ЭСК «Энергия», необходимые для реализации мероприятий программы, составляют в прогнозных ценах, руб. с НДС: в 2019 году – 6,913 млн. руб., в 2020 году – 2,997 млн. руб.

В результате реализации программы будет достигнуто обеспечение безаварийной эксплуатации, качественного и надежного электроснабжения потребителей, снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства ООО ЭСК “Энергия”.