## Лист1
Загрузка центров питания
июнь 2018 г
Наименование сетевой организации | Наименование объекта центра питания | Класс напряжения | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВА | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВт | Загруженная мощность по актам об осуществлении ТП, МВт | Загруженная мощность по факту замера режимного дня, МВт
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 1 | 6/0,4 | 0.336 | 0.30912 | -0.11 | 0.29338
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 2 | 6/0,4 | 0.336 | 0.30912 | -0.29 | 0.41938
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 3 | 6/0,4 | 0.336 | 0.30912 | 0.24 | 0.168
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 4 | 6/0,4 | 0.661 | 0.60812 | -0.65 | 0.88068
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 5 | 6/0,4 | 0.42 | 0.3864 | -0.57 | 0.66948
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 6 | 6/0,4 | 0.336 | 0.30912 | 0.24 | 0.168
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 7 | 6/0,4 | 0.336 | 0.30912 | 0.29 | 0.203
ООО ЭСК "Энергия" | КТПН-8 | 6/0,4 | 0.168 | 0.15456 | 0.08 | 0.056
ООО ЭСК "Энергия" | КТПН-8 "А" | 6/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.22 | 0.154
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 9 | 6/0,4 | 0.588 | 0.54096 | 0.52 | 0.364
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 10 | 6/0,4 | 0.588 | 0.54096 | 0.29 | 0.203
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 11 | 6/0,4 | 0.661 | 0.60812 | -0.18 | 0.55168
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 12 | 6/0,4 | 0.336 | 0.30912 | -0.4 | 0.49638
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 13 | 6/0,4 | 0.336 | 0.30912 | 0.02 | 0.014
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 14 | 6/0,4 | 0.105 | 0.0966 | 0.02 | 0.014
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 15 | 6/0,4 | 0.168 | 0.15456 | -0.07 | 0.15719
ООО ЭСК "Энергия" | КТП (котельная) | 6/0,4 | 0.105 | 0.0966 | -0.46 | 0.38962
ООО ЭСК "Энергия" | КТПН-3 | 6/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.08 | 0.056
ООО ЭСК "Энергия" | КТПН-4 | 6/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.1 | 0.07
ООО ЭСК "Энергия" | КТПН-9 | 6/0,4 | 0.168 | 0.15456 | -0.29 | 0.31119
ООО ЭСК "Энергия" | КТПН-11 | 6/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.08 | 0.056
ООО ЭСК "Энергия" | ТП № 30 | 6/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.14 | 0.098
ООО ЭСК "Энергия" | КТПН п.Кедровый | 6/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.11 | 0.077
ООО ЭСК "Энергия" | РП-6 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.12 | 0.084
ООО ЭСК "Энергия" | ТП-3 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.15 | 0.105
ООО ЭСК "Энергия" | ТП-28-50-84 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.08 | 0.056
ООО ЭСК "Энергия" | ТП-22-7-1 | 6/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.1 | 0.07
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 22-7-4 | 6/0,4 | 0.336 | 0.30912 | 0.06 | 0.042
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-1 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.046 | 0.0322
ООО ЭСК "Энергия" | TII 6-04-3 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.165 | 0.126
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-4 | 10/0,4 | 0.066 | 0.06072 | 0.0136 | 0.00952
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-6 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.053 | 0.19533
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 6-04-7 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.185 | 0.26673
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 6-04-8 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | -0.119 | 0.34328
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 6-04-9 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.07 | 0.21773
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-11 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | -0.101 | 0.16839
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-12 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | 0.008 | 0.006
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-14 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | -0.104 | 0.32228
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 6-04-15 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | -0.027 | 0.11659
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-16 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.147 | 0.26113
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-18 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.129 | 0.24853
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-21 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | -0.129 | 0.33908
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-22 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.12 | 0.105
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-23 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | -0.044 | 0.12849
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-04-24 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | -0.01 | 0.11519
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-11-3 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.217 | 0.32063
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-13-13 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | -0.002 | 0.0091
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 6-13-15 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.084 | 0.22753
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-13-19 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.97 | 0.84773
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 45-14-6 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.2 | 0.30873
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 45-14-8 | 10/0,4 | 0.26 | 0.2392 | -0.02 | 0.18144
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 45-14-9 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | 0.048 | 0.0336
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 49-14-8 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | -0.18 | 0.39648
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 49-14-11 | 10/0,4 | 0.105 | 0.0966 | 0.04 | 0.028
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 49-14-1 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | 0.16 | 0.112
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-1 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.26 | 0.34023
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-2 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | -0.093 | 0.33558
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-4 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | -0.019 | 0.12149
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-8 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.041 | 0.0392
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 6-03-9 | 10/0,4 | 0.661 | 0.60812 | -0.251 | 0.59088
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-12 | 10/0,4 | 0.105 | 0.0966 | -0.158 | 0.17822
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-16 | 10/0,4 | 0.661 | 0.60812 | 0.054 | 0.0378
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-17 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | -0.126 | 0.19639
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 6-03-18 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | -0.395 | 0.53648
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-23 | 10/0,4 | 0.105 | 0.0966 | -0.005 | 0.007
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-27 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.12 | 0.24573
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-28 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.142 | 0.25063
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-29 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.11 | 0.24573
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-30 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | -0.043 | 0.29008
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-31 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.107 | 0.0749
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-32 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.064 | 0.21353
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-33 | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.26 | 0.34373
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 6-03-35 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | 0.043 | 0.0301
ООО ЭСК "Энергия" | КТП №49-14-11 | 10/0,4 | 0.105 | 0.0966 | 0.04 | 0.028
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 134-4-12 | 6/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.07 | 0.049
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 13 | 6/0,4 | 1.05 | 0.966 | 0.06 | 0.042
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 86-4-31 "Изотов" | 6/0,4 | 0.105 | 0.0966 | 0.01 | 0.007
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 2044 | 6/0,4 | 1.05 | 0.966 | -0.05 | 0.7112
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 3047 | 6/0,4 | 1.05 | 0.966 | -0.03 | 0.6972
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 3040 | 6/0,4 | 1.05 | 0.966 | -0.04 | 0.7042
ООО ЭСК "Энергия" | КТП-140-10-15 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.05 | 0.035
ООО ЭСК "Энергия" | КТП-140-10-44 | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | 0.01 | 0.007
ООО ЭСК "Энергия" | КТП-140-10-22 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.06 | 0.042
ООО ЭСК "Энергия" | КТП-140-10-45 | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.4 | 0.28
ООО ЭСК "Энергия" | КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | 0.02 | 0.014
ООО ЭСК "Энергия" | КТП-134-2 "Геоцинт" | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | 0.03 | 0.021
ООО ЭСК "Энергия" | КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | 0.05 | 0.035
ООО ЭСК "Энергия" | КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 6/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.03 | 0.021
ООО ЭСК "Энергия" | ТП-3011 | 10/0,4 | 1.05 | 0.966 | -0.05 | 0.7112
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 81-09-04 п.Тинской | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.02 | 0.014
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 81-09-06 п.Тинской | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.01 | 0.007
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 81-09-04А п.Тинской | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.22 | 0.154
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 81-11-02 п.Тинской | 10/0,4 | 0.661 | 0.60812 | -0.01 | 0.43268
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 81-11-03 п.Тинской | 10/0,4 | 0.661 | 0.60812 | 0.01 | 0.007
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | -0.02 | 0.18273
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 10/0,4 | 0.42 | 0.3864 | 0.24 | 0.168
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 81-12-01 п.Тинской | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.18 | 0.126
ООО ЭСК "Энергия" | КТП 81-17-01 п.Тинской | 10/0,4 | 0.262 | 0.24104 | 0.08 | 0.056
ООО ЭСК "Энергия" | ТП 81-11-03Б п.Тинской | 10/0,4 | 0.168 | 0.15456 | 0.02 | 0.014