## до35кВ
абз.17 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
по состоянию на 30.06.2018
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП № 1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.0238 | 0.0238
2 | ТП № 2 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | -0.1022 | -0.1022
3 | ТП № 3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.2688 | 0.2688
4 | ТП № 4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.661 | -0.2567 | -0.2567
5 | ТП № 5 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.42 | -0.273 | -0.273
6 | ТП № 6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.2688 | 0.2688
7 | ТП № 7 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.3038 | 0.3038
8 | КТПН-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168 | 0.1064 | 0.1064
9 | КТПН-8 "А" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.2326 | 0.2326
10 | ТП № 9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.588 | 0.5404 | 0.5404
11 | ТП № 10 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.588 | 0.3794 | 0.3794
12 | ТП № 11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.661 | 0.0723 | 0.0723
13 | ТП № 12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | -0.1792 | -0.1792
14 | ТП № 13 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.1148 | 0.1148
15 | ТП № 14 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105 | 0.0455 | 0.0455
16 | ТП № 15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168 | 0.0014 | 0.0014
17 | КТП (котельная) | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105 | -0.2905 | -0.2905
18 | КТПН-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.1346 | 0.1346
19 | КТПН-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.1486 | 0.1486
20 | КТПН-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168 | -0.1526 | -0.1526
21 | КТПН-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.1346 | 0.1346
22 | ТП № 30 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.1766 | 0.1766
23 | КТПН п.Кедровый | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.1556 | 0.1556
24 | РП-6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.21 | 0.21
25 | ТП-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.231 | 0.231
26 | ТП-28-50-84 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.182 | 0.182
27 | ТП-22-7-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.262 | 0.1486 | 0.1486
28 | ТП 22-7-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.336 | 0.1428 | 0.1428
29 | КТП 6-04-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.1582 | 0.1582
30 | TII 6-04-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.2046 | 0.1896
31 | КТП 6-04-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.066 | 0.02932 | 0.02932
32 | КТП 6-04-6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.0415 | 0.0265
33 | ТП 6-04-7 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.0509 | -0.0959
34 | ТП 6-04-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0427 | 0.0277
35 | ТП 6-04-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.0296 | 0.0296
36 | КТП 6-04-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | -0.0203 | -0.0353
37 | КТП 6-04-12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0 | 0
38 | КТП 6-04-14 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0532 | 0.0232
39 | ТП 6-04-15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0315 | 0.0165
40 | КТП 6-04-16 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.0243 | -0.0393
41 | КТП 6-04-18 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.0117 | -0.0267
42 | КТП 6-04-21 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0357 | 0.0047
43 | КТП 6-04-22 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.1836 | 0.1536
44 | КТП 6-04-23 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0196 | 0.0046
45 | КТП 6-04-24 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0434 | 0.0434
46 | КТП 6-11-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.0733 | -0.0733
47 | КТП 6-13-13 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0595 | 0.0445
48 | ТП 6-13-15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.0198 | 0.0198
49 | КТП 6-13-19 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.6004 | -0.6004
50 | КТП 45-14-6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.0614 | -0.0614
51 | КТП 45-14-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.26 | 0.064 | 0.064
52 | КТП 45-14-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.084 | 0.084
53 | КТП 49-14-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0 | 0
54 | КТП 49-14-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.105 | 0.0595 | 0.0595
55 | КТП 49-14-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.1624 | 0.1624
56 | КТП 6-03-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.1034 | -0.1184
57 | КТП 6-03-2 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0609 | 0.0609
58 | КТП 6-03-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0371 | 0.0371
59 | КТП 6-03-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.1178 | 0.1028
60 | ТП 6-03-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.661 | 0.0226 | 0.0076
61 | КТП 6-03-12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.105 | -0.0791 | -0.0791
62 | КТП 6-03-16 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.661 | 0.2361 | 0.2361
63 | КТП 6-03-17 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | -0.0378 | -0.0378
64 | ТП 6-03-18 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | -0.1505 | -0.1655
65 | КТП 6-03-23 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.105 | 0.0385 | 0.0235
66 | КТП 6-03-27 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.0054 | -0.0154
67 | КТП 6-03-28 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.0208 | -0.0458
68 | КТП 6-03-29 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.0016 | 0.0016
69 | КТП 6-03-30 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0959 | 0.0809
70 | КТП 6-03-31 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.2009 | 0.2009
71 | КТП 6-03-32 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.0338 | 0.0338
72 | КТП 6-03-33 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.1034 | -0.1134
73 | КТП 6-03-35 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0805 | 0.0805
74 | КТП №49-14-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.105 | 0.0595 | 0.0595
75 | КТП 134-4-12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.42 | 0.175 | 0.175
76 | КТП 13 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 1.05 | 0.357 | 0.357
77 | КТП 86-4-31 "Изотов" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105 | 0.0385 | 0.0385
78 | ТП 2044 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Свердловский | 6/0,4 | 1.05 | 0.28 | 0.28
79 | ТП 3047 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Свердловский | 6/0,4 | 1.05 | 0.294 | 0.294
80 | ТП 3040 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Свердловский | 6/0,4 | 1.05 | 0.287 | 0.287
81 | КТП-140-10-15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.161 | 0.161
82 | КТП-140-10-44 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0574 | 0.0574
83 | КТП-140-10-22 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.168 | 0.168
84 | КТП-140-10-45 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.406 | 0.406
85 | КТП-134-2-31 "Геоцинт" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0644 | 0.0644
86 | КТП-134-2 "Геоцинт" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0714 | 0.0714
87 | КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0854 | 0.0854
88 | КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.0996 | 0.0996
89 | ТП-3011 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Октябрьский | 10/0,4 | 1.05 | 0.28 | 0.28
90 | КТП 81-09-04 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262 | 0.0926 | 0.0926
91 | КТП 81-09-06 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.42 | 0.133 | 0.133
92 | КТП 81-09-04А п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262 | 0.2326 | 0.2326
93 | КТП 81-11-02 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.661 | 0.1913 | 0.1913
94 | ТП 81-11-03 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.661 | 0.2053 | 0.2053
95 | КТП 81-05-02-400 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262 | 0.0646 | 0.0646
96 | КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.42 | 0.294 | 0.294
97 | КТП 81-12-01 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262 | 0.2046 | 0.2046
98 | КТП 81-17-01 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262 | 0.1346 | 0.1346
99 | ТП 81-11-03Б п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0644 | 0.0644
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение