## Sheet1
Сводные данные об аварийных отключениях ООО ЭСК "Энергия" за 3 квартал 2018 года
Предприятие | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Описание технической причины
| Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-07-01 | 18 | 0 | 0.375 | 2018-07-01 | 20 | 30 | Атмосферное перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-07-01 | 19 | 0 | 0.88 | 2018-07-02 | 17 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-07-02 | 0 | 1 | 0.885 | 2018-07-02 | 19 | 41 | Ветровые нагрузки | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-07-05 | 18 | 20 | 5.83 | 2018-07-06 | 17 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Внешнее механическое воздействие
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-08-10 | 18 | 0 | 1 | 2018-08-10 | 19 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Невыявленные причины
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-08-12 | 16 | 40 | 0.393 | 2018-08-12 | 19 | 49 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-08-12 | 19 | 49 | 1.397 | 2018-08-13 | 7 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Невыявленные причины
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-08-12 | 20 | 0 | 0.396 | 2018-08-12 | 22 | 50 | Ветровые нагрузки | Нарушение электрической изоляции
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-08-16 | 5 | 0 | 1.752 | 2018-08-16 | 19 | 1 | Воздействие животных и птиц | Загрязнение, попадание инородных предметов
ООО ЭСК "Энергия" | 2018-09-25 | 16 | 45 |  | 2018-09-25 | 17 | 45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Невыявленные причины