Пояснительная записка

к мероприятиям инвестиционной программы ООО ЭСК «Энергия»

по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения

Красноярского края, на 2019-2020 годы

(корректировка мероприятий 2019г)

В утвержденной инвестиционной программе ООО ЭСК «Энергия» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения Красноярского края, на 2019-2020 годы планировалось выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция линии электропередач 6 кВ фидер №22-5 протяженностью 5,23 км расположенной в Промышленном узле г.Назарово (от опоры №1 до опоры №13, от опоры №40 до опоры №53):

- протяженность реконструируемого участка 1,7 км с заменой опор в количестве 27 шт;

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №28-42 протяженностью 1,3 км в микрорайоне №23 г.Назарово (от опоры №1 до опоры №9):

- протяженность реконструируемого участка 0,525 км с заменой провода марки АС-95, заменой опор в количестве 6 шт;

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №28-20 протяженностью 1,3 км в микрорайоне №23 г.Назарово (от опоры №1 до опоры №9):

- протяженность реконструируемого участка 0,525 км с заменой провода марки АС-95, заменой опор в количестве 4 шт;

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №6-1 протяженностью 1,36 км в г.Назарово (от опоры №6 до опоры №11):

- протяженность реконструируемого участка 0,315 км с заменой провода марки АС-120, заменой опор в количестве 4 шт;

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №6-2 протяженностью 1,36 км в г.Назарово (от опоры №2 до опоры №6):

- протяженность реконструируемого участка 0,210 км с заменой провода марки АС-120, заменой опор в количестве 2 шт;

- Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ от КТП 6-03-29  ул. Ракуса с. Дзержинское (Л3 от опоры №3-13 до опоры №3-30А, от опоры №3-13 до опоры №3-17, от опоры №3-13 до опоры №3-29):

- протяженность реконструируемого участка 0,88 км с заменой провода марки А-50 на провод марки СИП 4 (4х50+1х16), заменой опор в количестве 22 ш;

- Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ от КТП 6-04-18 ул. Солнечная с. Дзержинское (Л2 от опоры №2-13 до опоры №2-48, от опоры №2-13 до опоры №2-47, от опоры №2-13 до опоры №2-55):

- протяженность реконструируемого участка 0,6 км с заменой провода марки А-50 на провод марки СИП 4 (4х50+1х16), заменой опор в количестве 15 шт;

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №6-03 протяженностью 1,9 км в с.Дзержинское  (от опоры №70 до опоры №88, от опоры №88 до опоры №93, от опоры №88 до опоры №8-16):

- протяженность реконструируемого участка 1,9 км с заменой провода марки АС-70, заменой опор в количестве 28 шт;

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера № 81-11 протяженностью 8,833 км в п.Тинской (от опоры №14 до опоры №51):

- протяженность реконструируемого участка 0,5 км с заменой провода марки А-50, заменой опор в количестве 37 шт.

Стоимость реализации вышеуказанных мероприятий составляла 8,444 млн. руб. (без НДС).

На 2019 год Министерством тарифной политики Красноярского края установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии, согласно приказа №533-п от 27.12.2018г., в связи с этим необходимо откорректировать мероприятия инвестиционной программы на сумму 0,272 млн. руб. (без НДС).

Откорректированная инвестиционная программа на 2019 год включает в себя дополнительное мероприятие:

- Реконструкцию линии электропередач 0,4 кВ от КТП 6-03-1 ул.Дачная (Л4 от оп. 4-1 до оп. №4-16), протяженностью 0,47 км:

- протяженность реконструируемого участка 0,47 км с заменой провода марки СИП-4 4х50+1*16.

Стоимость откорректированных мероприятий инвестиционной программы 2019 года составляет 0,271 млн. руб. (без НДС).

Согласно Федеральному закону № 303-ФЗ от 03.08.2018 ставка налога на добавленную стоимость c 01.01.2019 года увеличивается с 18% до 20%. В связи с этим сметная стоимость реализации мероприятий, с учетом договоров на услуги по разработке проектно-сметной документации, составляет:

в 2019 г – 6,156 млн. руб. (с НДС);

в 2020 г – 4,301 млн. руб. (с НДС

Финансовые потребности ООО ЭСК «Энергия», необходимые для реализации мероприятий программы, составляют в прогнозных ценах, руб. без НДС: в 2019 году – 5,130 млн. руб., в 2020 году – 3,585 млн. руб.

В результате реализации программы будет достигнуто обеспечение безаварийной эксплуатации, качественного и надежного электроснабжения потребителей, снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства ООО ЭСК “Энергия”.

|  | Подписано с использованием электронной цифровой подписи от 15.06.2018 серийный номер 00 AF 63 E0 7A C4 0C C9 80 E8 11 62 70 C2 B1 5D 6A. |
| --- | --- |