## Sheet1
Сводные данные о внеплановых отключениях ООО ЭСК "Энергия" за 2019 год
Наименование структурной единицы сетевой организации | Отключение |  |  | Включение |  |  | Причины
| Дата | Время, час | Время, мин. | Дата | Время, час | Время, мин.
Мастерский участок с.Дзержинское | 20.01.2018 | 08 | 20 | 20.01.2018 | 09 | 30 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок п.Кедровый | 29.01.2018 | 10 | 00 | 29.01.2018 | 11 | 10 | Невыявленные причины
Мастерский участок с.Дзержинское | 29.01.2018 | 11 | 20 | 29.01.2018 | 12 | 00 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок п.Кедровый | 31.01.2018 | 19 | 45 | 31.01.2018 | 22 | 30 | Невыявленные причины
Мастерский участок с.Дзержинское | 07.02.2018 | 10 | 20 | 07.02.2018 | 11 | 00 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок с.Дзержинское | 17.02.2018 | 08 | 30 | 17.02.2018 | 09 | 00 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок п.Тинской | 08.03.2018 | 11 | 20 | 08.03.2018 | 14 | 00 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
Мастерский участок п.Тинской | 18.03.2018 | 17 | 30 | 18.03.2018 | 20 | 50 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
Мастерский участок г.Назарово | 19.03.2018 | 09 | 30 | 19.03.2018 | 13 | 00 | Невыявленные причины
Мастерский участок п.Кедровый | 20.03.2018 | 11 | 00 | 20.03.2018 | 13 | 00 | Нарушение нормального вибросостояния
Мастерский участок п.Тинской | 20.03.2018 | 13 | 00 | 20.03.2018 | 14 | 00 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
Мастерский участок п.Тинской | 20.03.2018 | 18 | 30 | 20.03.2018 | 20 | 00 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
Мастерский участок п.Тинской | 20.03.2018 | 20 | 30 | 20.03.2018 | 22 | 00 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
Мастерский участок п.Кедровый | 24.03.2018 | 23 | 55 | 25.03.2018 | 10 | 00 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок с.Дзержинское | 29.03.2018 | 16 | 30 | 29.03.2018 | 20 | 30 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок с.Дзержинское | 31.03.2018 | 10 | 00 | 31.03.2018 | 14 | 00 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок с.Дзержинское | 01.04.2018 | 14 | 00 | 01.04.2018 | 16 | 30 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок с.Дзержинское | 01.04.2018 | 20 | 00 | 01.04.2018 | 21 | 40 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок п.Кедровый | 14.04.2018 | 02 | 00 | 14.04.2018 | 17 | 30 | Термическое повреждение, перегрев, пережог
Мастерский участок п.Кедровый | 14.04.2018 | 10 | 00 | 14.04.2018 | 16 | 00 | Исчерпание ресурса
Мастерский участок г.Назарово | 14.04.2018 | 12 | 00 | 14.04.2018 | 16 | 00 | Невыявленные причины
Мастерский участок с.Дзержинское | 15.04.2018 | 08 | 00 | 15.04.2018 | 10 | 15 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок п.Тинской | 17.04.2018 | 14 | 51 | 17.04.2018 | 22 | 00 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
Мастерский участок с.Дзержинское | 23.04.2018 | 18 | 00 | 23.04.2018 | 19 | 00 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок п.Тинской | 27.04.2018 | 21 | 05 | 28.04.2018 | 01 | 37 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
Мастерский участок с.Дзержинское | 27.04.2018 | 22 | 00 | 27.04.2018 | 23 | 00 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок п.Тинской | 28.04.2018 | 17 | 30 | 28.04.2018 | 23 | 45 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
Мастерский участок п.Тинской | 19.05.2018 | 22 | 15 | 19.05.2018 | 16 | 16 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок п.Тинской | 20.05.2018 | 14 | 20 | 20.05.2018 | 21 | 30 | Нарушение структуры материала
Мастерский участок с.Дзержинское | 29.05.2018 | 08 | 30 | 29.05.2018 | 12 | 00 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок с.Дзержинское | 29.05.2018 | 13 | 30 | 29.05.2018 | 14 | 45 | Нарушение электрической изоляции
Мастерский участок п.Тинской | 03.06.2018 | 16 | 00 | 03.06.2018 | 18 | 00 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
Мастерский участок п.Кедровый | 03.06.2018 | 20 | 00 | 04.06.2018 | 14 | 04 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок п.Тинской | 07.06.2018 | 09 | 30 | 07.06.2018 | 09 | 55 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок п.Кедровый | 10.06.2018 | 10 | 00 | 10.06.2018 | 11 | 15 | Взрыв, загорание, пожар
Мастерский участок п.Тинской | 14.06.2018 | 17 | 49 | 14.06.2018 | 19 | 07 | Механический износ
Мастерский участок г.Назарово | 14.06.2018 | 20 | 00 | 14.06.2018 | 21 | 55 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок г.Назарово | 26.06.2018 | 17 | 00 | 26.06.2018 | 21 | 00 | Термическое повреждение, перегрев, пережог
Мастерский участок п.Тинской | 27.06.2018 | 07 | 30 | 27.06.2018 | 10 | 20 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
Мастерский участок п.Тинской | 27.06.2018 | 17 | 24 | 27.06.2018 | 18 | 26 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
Мастерский участок п.Кедровый | 29.06.2018 | 19 | 50 | 30.06.2018 | 13 | 00 | Исчерпание ресурса
Мастерский участок с.Дзержинское | 29.06.2018 | 20 | 00 | 29.06.2018 | 22 | 00 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок с.Дзержинское | 29.06.2018 | 23 | 00 | 30.06.2018 | 09 | 00 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок с.Дзержинское | 30.06.2018 | 00 | 00 | 30.06.2018 | 14 | 30 | Исчерпание ресурса
Мастерский участок с.Дзержинское | 30.06.2018 | 14 | 45 | 30.06.2018 | 17 | 20 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок с.Дзержинское | 30.06.2018 | 18 | 00 | 30.06.2018 | 21 | 30 | Нарушение электрической изоляции
Мастерский участок г.Назарово | 01.07.2018 | 18 | 00 | 01.07.2018 | 20 | 30 | Нарушение электрической изоляции
Мастерский участок г.Назарово | 01.07.2018 | 19 | 00 | 02.07.2018 | 17 | 00 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
Мастерский участок п.Тинской | 02.07.2018 | 00 | 01 | 02.07.2018 | 19 | 41 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
Мастерский участок п.Тинской | 05.07.2018 | 18 | 20 | 06.07.2018 | 17 | 40 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок п.Кедровый | 10.08.2018 | 18 | 00 | 10.08.2018 | 19 | 00 | Невыявленные причины
Мастерский участок с.Дзержинское | 12.08.2018 | 20 | 00 | 12.08.2018 | 22 | 50 | Нарушение электрической изоляции
Мастерский участок п.Кедровый | 12.08.2018 | 16 | 40 | 12.08.2018 | 19 | 49 | Исчерпание ресурса
Мастерский участок п.Кедровый | 12.08.2018 | 19 | 49 | 13.08.2018 | 07 | 00 | Невыявленные причины
Мастерский участок п.Тинской | 16.08.2018 | 05 | 00 | 16.08.2018 | 19 | 01 | Исчерпание ресурса
Мастерский участок п.Кедровый | 25.09.2018 | 16 | 45 | 25.09.2018 | 17 | 45 | Невыявленные причины
Мастерский участок п.Кедровый | 07.10.2018 | 14 | 20 | 07.10.2018 | 15 | 15 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок с.Дзержинское | 08.10.2018 | 01 | 00 | 08.10.2018 | 4 | 0 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок п.Кедровый | 21.10.2018 | 11 | 30 | 21.10.2018 | 12 | 20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Мастерский участок с.Дзержинское | 22.10.2018 | 00 | 00 | 22.10.2018 | 8 | 30 | Невыявленные причины
Мастерский участок п.Кедровый | 26.10.2018 | 14 | 00 | 26.10.2018 | 18 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Мастерский участок п.Кедровый | 27.10.2018 | 12 | 00 | 27.10.2018 | 18 | 30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов
Мастерский участок п.Кедровый | 29.10.2018 | 12 | 00 | 29.10.2018 | 12 | 15 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 29.10.2018 | 14 | 02 | 29.10.2018 | 17 | 05 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 31.10.2018 | 09 | 48 | 31.10.2018 | 11 | 40 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 31.10.2018 | 10 | 10 | 31.10.2018 | 13 | 40 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 31.10.2018 | 13 | 40 | 31.10.2018 | 14 | 00 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 31.10.2018 | 17 | 52 | 31.10.2018 | 18 | 30 | Воздействие животных и птиц
Мастерский участок п.Тинской | 01.11.2018 | 17 | 37 | 01.11.2018 | 18 | 20 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок г.Назарово | 03.11.2018 | 23 | 50 | 04.11.2018 | 16 | 45 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 11.11.2018 | 09 | 40 | 11.11.2018 | 15 | 35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
Мастерский участок п.Кедровый | 15.11.2018 | 15 | 30 | 15.11.2018 | 16 | 35 | Наброс посторонних предметов на ВЛ
Мастерский участок г.Назарово | 25.11.2018 | 06 | 00 | 25.11.2018 | 08 | 30 | Воздействие животных и птиц
Мастерский участок п. Кедровый | 25.11.2018 | 09 | 15 | 25.11.2018 | 09 | 45 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с. Дзержинское | 25.11.2018 | 09 | 49 | 25.11.2018 | 10 | 10 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок г.Назарово | 25.11.2018 | 11 | 00 | 25.11.2018 | 16 | 00 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок г.Назарово | 25.11.2018 | 11 | 00 | 25.11.2018 | 18 | 00 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с. Дзержинское | 25.11.2018 | 11 | 30 | 25.11.2018 | 12 | 40 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п. Тинской | 25.11.2018 | 13 | 00 | 25.11.2018 | 18 | 00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ
Мастерский участок п. Кедровый | 25.11.2018 | 17 | 50 | 25.11.2018 | 18 | 40 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с. Дзержинское | 25.11.2018 | 19 | 20 | 25.11.2018 | 19 | 50 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п. Тинской | 25.11.2018 | 19 | 40 | 25.11.2018 | 01 | 00 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок г.Назарово | 25.11.2018 | 21 | 00 | 25.11.2018 | 02 | 00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
Мастерский участок п.Кедровый | 27.11.2018 | 12 | 30 | 27.11.2018 | 14 | 30 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п. Кедровый | 2018-12-22 | 05 | 00 | 2018-12-22 | 06 | 30 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п. Тинской | 18,00 2018.12.31 | 18 | 00 | 19,00 2018.12.31 | 19 | 00 | Внешнее механическое воздействие