## Sheet1
Сводные данные о внеплановых отключениях ООО ЭСК "Энергия" за 2019 год
Наименование структурной единицы сетевой организации | Отключение |  |  | Включение |  |  | Причины
| Дата | Время, час | Время, мин. | Дата | Время, час | Время, мин.
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-02-23 | 02 | 30 | 2019-02-23 | 03 | 30 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок п.Кедровый | 2019-06-14 | 21 | 13 | 2019-06-14 | 22 | 0 | Невыявленные причины
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-03-01 | 21 | 0 | 2019-03-01 | 23 | 0 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-03-02 | 09 | 0 | 2019-03-02 | 11 | 20 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-04-13 | 13 | 0 | 2019-04-13 | 14 | 0 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 2019-01-30 | 15 | 45 | 2019-01-30 | 16 | 55 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок п.Тинской | 2019-01-30 | 11 | 25 | 2019-01-30 | 13 | 20 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок г.Назарово | 2019-01-20 | 10 | 20 | 2019-01-20 | 10 | 45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Мастерский участок п.Кедровый | 2019-04-13 | 14 | 0 | 2019-04-13 | 15 | 0 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 2019-02-12 | 13 | 15 | 2019-02-12 | 15 | 32 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок п.Тинской | 2019-03-21 | 11 | 3 | 2019-03-21 | 15 | 00 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок п.Тинской | 2019-04-01 | 15 | 50 | 2019-04-01 | 23 | 50 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-04-13 | 15 | 0 | 2019-04-13 | 15 | 30 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-04-13 | 15 | 30 | 2019-04-13 | 16 | 0 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-04-13 | 16 | 0 | 2019-04-13 | 17 | 0 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-04-13 | 17 | 30 | 2019-04-13 | 18 | 35 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок г.Назарово | 2019-04-18 | 12 | 55 | 2019-04-18 | 15 | 25 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-04-14 | 04 | 50 | 2019-04-14 | 06 | 0 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 2019-04-01 | 15 | 50 | 2019-04-01 | 23 | 50 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-04-14 | 06 | 40 | 2019-04-14 | 07 | 40 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 2019-04-02 | 04 | 36 | 2019-04-02 | 18 | 28 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-04-14 | 08 | 20 | 2019-04-14 | 12 | 0 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 2019-04-02 | 09 | 28 | 2019-04-02 | 18 | 28 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 2019-05-01 | 09 | 19 | 2019-05-01 | 10 | 40 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 2019-05-01 | 13 | 36 | 2019-05-01 | 17 | 12 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок с.Дзержинское | 2019-04-14 | 14 | 0 | 2019-04-14 | 16 | 0 | Ветровые нагрузки
Мастерский участок п.Тинской | 2019-05-01 | 14 | 2 | 2019-05-01 | 18 | 00 | Внешнее механическое воздействие
Мастерский участок г.Назарово | 2019-05-06 | 02 | 00 | 2019-05-07 | 22 | 30 | Невыявленные причины