Пояснительная записка

к мероприятиям инвестиционной программы ООО ЭСК «Энергия»

по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения

Красноярского края, на 2019-2020 годы

(корректировка мероприятий 2020г)

В утвержденной инвестиционной программе ООО ЭСК «Энергия» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения Красноярского края, на 2020 год планировалось выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №28-42 протяженностью 1,3 км в микрорайоне №23 г. Назарово (от опоры №1 до опоры №9):

- протяженность реконструируемого участка 0,525 км с заменой провода марки АС-95, заменой опор в количестве 6 шт.;

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №28-20 протяженностью 1,3 км в микрорайоне №23 г. Назарово (от опоры №1 до опоры №9):

- протяженность реконструируемого участка 0,525 км с заменой провода марки АС-95, заменой опор в количестве 4 шт.;

- Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ от КТП 6-04-18 ул. Солнечная с. Дзержинское (Л2 от опоры №2-13 до опоры №2-48, от опоры №2-13 до опоры №2-47, от опоры №2-13 до опоры №2-55):

- протяженность реконструируемого участка 0,6 км с заменой провода марки А-50 на провод марки СИП 4 (4х50+1х16), заменой опор в количестве 15 шт.;

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №6-03 протяженностью 1,9 км
 в с. Дзержинское (от опоры №70 до опоры №88, от опоры №88 до опоры №93, от опоры №88 до опоры №8-16):

- протяженность реконструируемого участка 1,9 км с заменой провода марки АС-70, заменой опор в количестве 28 шт.;

Стоимость реализации вышеуказанных мероприятий составляла 3,585 млн. руб. (без НДС).

На 2020 год Министерством тарифной политики Красноярского края установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии, согласно приказа №572-п от 26.12.2019г., в связи с этим необходимо откорректировать мероприятия инвестиционной программы на сумму 1,218 млн. руб. (без НДС).

Откорректированная инвестиционная программа на 2020 год включает в себя дополнительные мероприятия:

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №62-4 п. Малиновка (от опоры №1 до опоры №8, от опоры №33 до опоры №41), протяженностью 1,06 км:

- протяженность реконструируемого участка 1,06 км с заменой провода марки АС-50, заменой опор в количестве 9 шт., установка приставок  к опорам в количестве 31 шт;

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №62-9 п. Малиновка (от опоры №1 до опоры №7, от опоры №32 до опоры №35), протяженностью 0,830 км:

- протяженность реконструируемого участка 0,83 км с заменой провода марки АС-50, заменой опор в количестве 7 шт., установка приставок  к опорам в количестве 24 шт.

Стоимость откорректированных мероприятий инвестиционной программы 2020 года составляет 1,218 млн. руб. (без НДС).

Финансовые потребности ООО ЭСК «Энергия», необходимые для реализации мероприятий программы, составляют в прогнозных ценах в 2020 году – 4,802 млн. руб. без НДС.

ООО ЭСК “Энергия” не имеет инвестиционных обязательств приватизации в отношении объектов электросетевого хозяйства.

В результате реализации программы будет достигнуто обеспечение безаварийной эксплуатации, качественного и надежного электроснабжения потребителей, снижение количества технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства ООО ЭСК “Энергия”.

ПОДПИСАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЦП

Владелец: Портнягин Александр Владимирович

Сертификат: 01 17 6a 41 00 94 aa f5 be 48 90 bb 4f a1 b2 bd d2 Действителен с 24.07.2019 по 31.07.2020

Директор ООО ЭСК “Энергия”							А.В. Портнягин