## до35кВ
абз.17 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
по состоянию на 01.07.2020
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП № 1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | -0.05 | -0.05
2 | ТП № 2 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | -0.18 | -0.18
3 | ТП № 3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.72 | 0.72
4 | ТП № 4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.661 | -0.31 | -0.31
5 | ТП № 5 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.42 | -0.22 | -0.22
6 | ТП № 6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.51 | 0.51
7 | ТП № 7 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.54 | 0.54
8 | КТПН-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168 | 0.12 | 0.12
9 | КТПН-8 "А" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.66 | 0.66
10 | ТП № 9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.588 | 0.87 | 0.87
11 | ТП № 10 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.588 | 0.54 | 0.54
12 | ТП № 11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.661 | -0.04 | -0.04
13 | ТП № 12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | -0.11 | -0.11
14 | ТП № 13 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.26 | 0.26
15 | ТП № 14 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105 | 0.18 | 0.18
16 | ТП № 15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168 | -0.01 | -0.01
17 | КТП (котельная) | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105 | -0.13 | -0.13
18 | КТПН-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.41 | 0.41
19 | КТПН-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.43 | 0.43
20 | КТПН-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168 | -0.14 | -0.14
21 | КТПН-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.34 | 0.34
22 | ТП № 30 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.49 | 0.49
23 | КТПН п.Кедровый | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.6 | 0.6
24 | РП-6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.53 | 0.53
25 | ТП-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.34 | 0.34
26 | ТП-28-50-84 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.25 | 0.25
27 | ТП-22-7-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.262 | 0.35 | 0.35
28 | ТП 22-7-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.336 | 0.31 | 0.31
29 | КТП 6-04-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.27 | 0.27
30 | TII 6-04-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.52 | 0.505
31 | КТП 6-04-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.066 | 0.23 | 0.23
32 | КТП 6-04-6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.01 | -0.025
33 | ТП 6-04-7 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.02 | -0.065
34 | ТП 6-04-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | -0.01 | -0.025
35 | ТП 6-04-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.03 | 0.03
36 | КТП 6-04-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | -0.01 | -0.025
37 | КТП 6-04-12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.05 | 0.05
38 | КТП 6-04-14 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | -0.015 | -0.045
39 | ТП 6-04-15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.01 | -0.005
40 | КТП 6-04-16 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.02 | -0.035
41 | КТП 6-04-18 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.02 | -0.035
42 | КТП 6-04-21 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | -0.04 | -0.071
43 | КТП 6-04-22 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.37 | 0.34
44 | КТП 6-04-23 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.001 | -0.014
45 | КТП 6-04-24 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.03 | 0.03
46 | КТП 6-11-3 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.09 | -0.09
47 | КТП 6-13-13 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.15 | 0.135
48 | ТП 6-13-15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.06 | -0.06
49 | КТП 6-13-19 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.3 | -0.3
50 | КТП 45-14-6 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.1 | -0.1
51 | КТП 45-14-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.26 | 0.03 | 0.03
52 | КТП 45-14-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.17 | 0.17
53 | КТП 49-14-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | -0.11 | -0.11
54 | КТП 49-14-11 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.105 | 0.15 | 0.15
55 | КТП 49-14-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.42 | 0.42
56 | КТП 6-03-1 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.12 | -0.135
57 | КТП 6-03-2 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | -0.01 | -0.01
58 | КТП 6-03-4 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.03 | 0.03
59 | КТП 6-03-8 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | 0.26 | 0.245
60 | ТП 6-03-9 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.661 | -0.14 | -0.155
61 | КТП 6-03-12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.105 | -0.07 | -0.07
62 | КТП 6-03-16 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.661 | 0.29 | 0.29
63 | КТП 6-03-17 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | -0.03 | -0.03
64 | ТП 6-03-18 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | -0.21 | -0.225
65 | КТП 6-03-23 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.105 | 0.13 | 0.115
66 | КТП 6-03-27 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.07 | -0.08
67 | КТП 6-03-28 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.06 | -0.085
68 | КТП 6-03-29 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.03 | -0.03
69 | КТП 6-03-30 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | -0.02 | -0.035
70 | КТП 6-03-31 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.31 | 0.31
71 | КТП 6-03-32 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.04 | -0.04
72 | КТП 6-03-33 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.262 | -0.13 | -0.14
73 | КТП 6-03-35 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.21 | 0.21
74 | КТП 134-4-12 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.42 | 0.31 | 0.31
75 | КТП 13 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 1.05 | 0.15 | 0.15
76 | КТП 86-4-31 "Изотов" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105 | 0.23 | 0.23
77 | КТП-140-10-15 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.19 | 0.19
78 | КТП-140-10-44 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.14 | 0.14
79 | КТП-140-10-22 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.31 | 0.31
80 | КТП-140-10-45 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.64 | 0.64
81 | КТП-134-2-31 "Геоцинт" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.15 | 0.15
82 | КТП-134-2 "Геоцинт" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.18 | 0.18
83 | КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.16 | 0.16
84 | КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.262 | 0.17 | 0.17
85 | ТП-3011 | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Октябрьский | 10/0,4 | 1.05 | -0.04 | -0.04
86 | КТП 81-09-04 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262 | 0.19 | 0.19
87 | КТП 81-09-06 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.42 | 0.28 | 0.28
88 | КТП 81-09-04А п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262 | 0.39 | 0.39
89 | КТП 81-11-02 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.661 | 0.01 | 0.01
90 | ТП 81-11-03 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.661 | 0.17 | 0.17
91 | КТП 81-05-02-400 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262 | 0.01 | 0.01
92 | КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.42 | 0.39 | 0.39
93 | КТП 81-12-01 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262 | 0.41 | 0.41
94 | КТП 81-17-01 п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.262 | 0.23 | 0.23
95 | ТП 81-11-03Б п.Тинской | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Нижнеингашский | 10/0,4 | 0.168 | 0.15 | 0.15
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение