## Ниже 35 кВ
Сведения о величине резервируемой максимальной мощности по электрическим сетям ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на II квартал 2020г.
№ п/п | Наименование присоединения | Уровни напряжения (кВ) | Максимальная мощность, МВт | Фактическая мощность, МВт | Резервируемая мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ-10 кВ ф.28-53 | 10 | 0,560 | 0,283 | 277
2 | ВЛ-10 кВ ф.22-5 | 10 | 0,749 | 0,274 | 475
3 | ВЛ-10 кВ ф.28-20 | 10 | 1,675 | 0,98 | #VALUE!
4 | ВЛ-10 кВ ф.28-42 | 10 | 1,675 | 0,881 | 794
5 | ВЛ-10 кВ ф.22-7 | 10 | 0,750 | 0,372 | 378
6 | ВЛ-10 кВ ф.6-03 от оп. № 30 | 10 | 2,080 | 0,980 | 1100
7 | ВЛ-10 кВ ф.134-4 | 10 | 3,546 | 0,532 | 2328
8 | ВЛ-10 кВ ф.134-5 | 10 |  | 0,686
9 | Присоединение на опоре № 198 к ВЛ-10 кВ ф.140-10 | 10 | 0,715 | 0,695 | 20
10 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.6 ф. 90-6 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-6 | 6 | 10,62 | 1,459 | 5.96
11 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.7 ф. 90-7 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-7 | 6 |  | 0,441
12 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.8 ф. 90-8 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-8 | 6 |  | 0,529
13 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.9 ф. 90-9 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-9 | 6 |  | 0,741
14 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.18 ф. 90-18 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-18 | 6 |  | 0,572
15 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.19 ф. 90-19 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-19 | 6 |  | 0,918