## Sheet1
Сводные данные о внеплановых отключениях ООО ЭСК "Энергия" за 2020 год
Наименование структурной единицы сетевой организации | Отключение |  |  | Включение |  |  | Причины
| Дата | Время, час | Время, мин. | Дата | Время, час | Время, мин.
ОП Дзержинское | 2020-03-16 | 18 | 0 | 2020-03-17 | 00 | 0 | Нарушение структуры материала
Тинское ОП | 2020-04-30 | 5 | 0 | 2020-04-30 | 19 | 30 | Попадание инородных предметов
Тинское ОП | 2020-04-30 | 9 | 20 | 2020-04-30 | 12 | 50 | Попадание инородных предметов
Тинское ОП | 2020-04-30 | 10 | 0 | 2020-04-30 | 12 | 40 | Внешнее механическое воздействие
ОП Дзержинское | 2020-05-26 | 19 | 40 | 26/005/20 | 21 | 40 | Внешнее механическое воздействие
Тинское ОП | 2020-05-04 | 17 | 30 | 2020-05-04 | 22 | 0 | Отключение оборудования в смежной сети
Тинское ОП | 2020-05-05 | 14 | 30 | 2020-05-05 | 22 | 0 | Внешнее механическое воздействие
Тинское ОП | 2020-05-13 | 23 | 9 | 2020-05-14 | 3 | 20 | Отключение оборудования в смежной сети
Тинское ОП | 2020-05-24 | 14 | 47 | 2020-05-24 | 15 | 53 | Отключение оборудования в смежной сети
Тинское ОП | 2020-05-25 | 15 | 59 | 2020-05-25 | 18 | 30 | Невыявленные причины
Назаровское ОП | 2020-05-26 | 19 | 5 | 2020-05-26 | 22 | 50 | Попадание инородных предметов
ОП п. Кедровый | 2020-05-26 | 20 | 0 | 2020-05-26 | 22 | 30 | Нарушение электрического контакта
ОП п. Кедровый | 2020-05-26 | 23 | 30 | 2020-05-27 | 6 | 40 | Внешнее механическое воздействие
Дзержинское ОП | 2020-05-21 | 8 | 0 | 2020-05-22 | 22 | 0 | Невыявленные причины
Дзержинское ОП | 2020-06-07 | 8 | 0 | 2020-06-07 | 10 | 0 | Невыявленные причины
Дзержинское ОП | 2020-06-14 | 22 | 30 | 2020-06-14 | 23 | 30 | Наброс посторонних предметов на ВЛ
Дзержинское ОП | 2020-06-14 | 22 | 30 | 2020-06-15 | 1 | 30 | Отключение оборудования в смежной сети
Тинское ОП | 2020-06-06 | 14 | 30 | 2020-06-06 | 15 | 30 | Отключение оборудования в смежной сети
Тинское ОП | 2020-06-15 | 00 | 4 | 2020-06-15 | 9 | 55 | Отключение оборудования в смежной сети
Тинское ОП | 2020-06-27 | 17 | 19 | 2020-06-27 | 20 | 49 | Отключение оборудования в смежной сети
Тинское ОП | 2020-07-05 | 9 | 32 | 2020-07-05 | 12 | 51 | Попадание инородных предметов
ОП Дзержинское | 2020-07-24 | 7 | 30 | 2020-07-24 | 9 | 30 | Электродуговое повреждение
Тинское ОП | 2020-08-17 | 9 | 35 | 2020-08-17 | 11 | 20 | Нарушение электрического контакта
Назаровское ОП | 2020-08-22 | 00 | 48 | 2020-08-22 | 02 | 00 | Невыявленные причины
Назаровское ОП | 2020-08-22 | 19 | 34 | 2020-08-22 | 21 | 5 | Невыявленные причины
Тинское ОП | 2020-09-05 | 10 | 0 | 2020-09-05 | 15 | 43 | Отключение оборудования в смежной сети
Дзержинское ОП | 2020-09-22 | 17 | 0 | 2020-09-22 | 19 | 0 | Внешнее механическое воздействие
Дзержинское ОП | 2020-09-26 | 17 | 0 | 2020-09-26 | 20 | 0 | Внешнее механическое воздействие
Тинское ОП | 2020-11-02 | 20 | 30 | 2020-11-02 | 22 | 30 | Воздействия неблагоприятных погодных условий
Тинское ОП | 2020-11-05 | 7 | 0 | 2020-11-05 | 11 | 40 | Внешнее механическое воздействие