## до35кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
по состоянию на 01.01.2022
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта |  | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП № 1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.062522 | 0.062522 | 0.32 | 81.3923 | 0.81392
2 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.42 | 0.25217 | 0.25217 | 0.4 | 39.9586 | 0.39959
3 | ТП № 2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.0012174 | 0.0012174 | 0.32 | 99.6377 | 0.99638
4 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.059652 | 0.059652 | 0.32 | 66.7702 | 0.6677
5 | ТП № 3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.0023043 | 0.0023043 | 0.32 | 99.3142 | 0.99314
6 | ТП № 4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.6615 | 0.028239 | 0.028239 | 0.63 | 95.731 | 0.95731
7 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.6615 | 0.23933 | 0.23933 | 0.63 | 63.8207 | 0.63821
8 | ТП № 5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.42 | 0.0026087 | 0.0026087 | 0.4 | 99.3789 | 0.99379
9 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.42 | 0.14174 | 0.14174 | 0.4 | 66.2526 | 0.66253
10 | ТП № 6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.14687 | 0.14687 | 0.32 | 56.2888 | 0.56289
11 | ТП № 7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.11426 | 0.11426 | 0.32 | 65.9938 | 0.65994
12 | КТПН-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168 | 0.11583 | 0.11583 | 0.16 | 31.0559 | 0.31056
13 | КТПН-8 "А" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2625 | 0.0029348 | 0.0029348 | 0.25 | 98.882 | 0.98882
14 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2625 | 0.089457 | 0.089457 | 0.25 | 65.9213 | 0.65921
15 | ТП № 9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.588 | 0.28148 | 0.28148 | 0.56 | 52.1295 | 0.5213
16 | ТП № 10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.588 | 0.53583 | 0.53583 | 0.56 | 8.8731 | 0.088731
17 | ТП № 11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.6615 | 0.20433 | 0.20433 | 0.63 | 69.1117 | 0.69112
18 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.6615 | 0.35672 | 0.35672 | 0.63 | 46.0745 | 0.46074
19 | ТП № 12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.04513 | 0.04513 | 0.32 | 86.5683 | 0.86568
20 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.42 | 0.22609 | 0.22609 | 0.4 | 46.1698 | 0.4617
21 | ТП № 13 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.336 | 0.25339 | 0.25339 | 0.32 | 24.5859 | 0.24586
22 | ТП № 14 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105 | 0.056087 | 0.056087 | 0.1 | 46.5839 | 0.46584
23 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.105 | 0.072391 | 0.072391 | 0.1 | 31.0559 | 0.31056
24 | ТП № 15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168 | 0.0027826 | 0.0027826 | 0.16 | 98.3437 | 0.98344
25 | КТП (котельная) | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 1.05 | 0.60435 | 0.60435 | 1 | 42.4431 | 0.42443
26 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 1.05 | 0.028261 | 0.028261 | 1 | 97.3085 | 0.97308
27 | КТПН-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2625 | 0.10163 | 0.10163 | 0.25 | 61.2836 | 0.61284
28 | КТПН-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2625 | 0.079891 | 0.079891 | 0.25 | 69.5652 | 0.69565
29 | КТПН-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.168 | 0.0082174 | 0.0082174 | 0.16 | 95.1087 | 0.95109
30 | КТПН-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2625 | 0.17772 | 0.17772 | 0.25 | 32.2981 | 0.32298
31 | ТП № 30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2625 | 0.014674 | 0.014674 | 0.25 | 94.4099 | 0.9441
32 | КТПН п.Кедровый | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2625 | 0.0038043 | 0.0038043 | 0.25 | 98.5507 | 0.98551
33 | РП-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0080435 | 0.0080435 | 0.4 | 98.0849 | 0.98085
34 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 95.2381 | 0.95238
35 | ТП-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.36783 | 0.36783 | 0.4 | 12.4224 | 0.12422
36 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.38522 | 0.38522 | 0.4 | 8.2816 | 0.082816
37 | ТП-28-50-84 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.30913 | 0.30913 | 0.4 | 26.3975 | 0.26398
38 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.34609 | 0.34609 | 0.4 | 17.5983 | 0.17598
39 | ТП-22-7-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.2625 | 0.16685 | 0.16685 | 0.25 | 36.4389 | 0.36439
40 | ТП 22-7-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.336 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 8.411 | 0.08411
41 | КТП 6-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.25696 | 0.25696 | 0.4 | 38.8199 | 0.3882
42 | TП 6-04-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.094239 | 0.094239 | 0.25 | 64.0994 | 0.64099
43 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.00032609 | 0.00032609 | 0.25 | 42.7329 | 0.42733
44 | КТП 6-04-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.28541 | 0.28541 | 0.63 | 56.8537 | 0.56854
45 | КТП 6.04.5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0049565 | 0.0049565 | 0.16 | 97.0497 | 0.9705
46 | КТП 6-04-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0038043 | 0.0038043 | 0.25 | 98.5507 | 0.98551
47 | ТП 6-04-7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0070652 | 0.0070652 | 0.25 | 97.3085 | 0.97308
48 | ТП 6-04-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0059783 | 0.0059783 | 0.4 | 96.7909 | 0.96791
49 | ТП 6-04-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.010326 | 0.010326 | 0.25 | 96.0663 | 0.96066
50 | КТП 6-04-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0060435 | 0.0060435 | 0.16 | 96.4027 | 0.96403
51 | КТП 6-04-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.024739 | 0.024739 | 0.16 | 76.3458 | 0.76346
52 | КТП 6-04-14 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.031174 | 0.031174 | 0.4 | 92.5776 | 0.92578
53 | ТП 6-04-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | -0.0037391 | -0.0037391 | 0.16 | 102.2257 | 1.0223
54 | КТП 6-04-16 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0016304 | 0.0016304 | 0.25 | 99.3789 | 0.99379
55 | КТП 6-04-18 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0038043 | 0.0038043 | 0.25 | 98.5507 | 0.98551
56 | КТП 6-04-21 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.028696 | 0.028696 | 0.4 | 93.1677 | 0.93168
57 | КТП 6-04-22 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 60.0414 | 0.60041
58 | КТП 6-04-23 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0016957 | 0.0016957 | 0.16 | 98.9907 | 0.98991
59 | КТП 6-04-24 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.018 | 0.018 | 0.16 | 89.2857 | 0.89286
60 | КТП 6-11-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0125 | 0.0125 | 0.25 | 95.2381 | 0.95238
61 | КТП 6-13-13 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.24293 | 0.24293 | 0.25 | 7.4534 | 0.074534
62 | ТП 6-13-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 0.4 | 83.3333 | 0.83333
63 | КТП 6-13-19 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0016304 | 0.0016304 | 0.25 | 99.3789 | 0.99379
64 | КТП 45-14-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0027174 | 0.0027174 | 0.25 | 98.9648 | 0.98965
65 | КТП 45-14-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0125 | 0.0125 | 0.25 | 95.2381 | 0.95238
66 | КТП 45-14-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.046261 | 0.046261 | 0.16 | 72.4638 | 0.72464
67 | КТП 49-14-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.028696 | 0.028696 | 0.4 | 93.1677 | 0.93168
68 | КТП 49-14-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.105 | 0.055 | 0.055 | 0.1 | 47.619 | 0.47619
69 | КТП 49-14-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.025609 | 0.025609 | 0.16 | 84.7567 | 0.84757
70 | КТП 6-03-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0016304 | 0.0016304 | 0.25 | 99.3789 | 0.99379
71 | КТП 6-03-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.017826 | 0.017826 | 0.4 | 95.7557 | 0.95756
72 | КТП 6-03-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.018 | 0.018 | 0.16 | 89.2857 | 0.89286
73 | КТП 6-03-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.24533 | 0.24533 | 0.25 | 0.82816 | 0.0082816
74 | ТП 6-03-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.0093261 | 0.0093261 | 0.63 | 98.5902 | 0.9859
75 | КТП 6-03-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.105 | 0.0071739 | 0.0071739 | 0.1 | 93.1677 | 0.93168
76 | КТП 6-03-16 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.25824 | 0.25824 | 0.63 | 60.9616 | 0.60962
77 | КТП 6-03-17 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0093043 | 0.0093043 | 0.16 | 94.4617 | 0.94462
78 | ТП 6-03-18 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0091304 | 0.0091304 | 0.4 | 97.8261 | 0.97826
79 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.14609 | 0.14609 | 0.4 | 65.2174 | 0.65217
80 | КТП 6-03-23 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.105 | 0.020217 | 0.020217 | 0.1 | 80.7453 | 0.80745
81 | КТП 6-03-27 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0038043 | 0.0038043 | 0.25 | 98.5507 | 0.98551
82 | КТП 6-03-28 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0016304 | 0.0016304 | 0.25 | 99.3789 | 0.99379
83 | КТП 6-03-29 | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0048913 | 0.0048913 | 0.25 | 98.1366 | 0.98137
84 | КТП 6-03-30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0028261 | 0.0028261 | 0.4 | 95.7557 | 0.95756
85 | КТП 6-03-31 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.4 | 28.4679 | 0.28468
86 | КТП 6-03-32 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0038043 | 0.0038043 | 0.25 | 98.5507 | 0.98551
87 | КТП 6-03-33 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0059783 | 0.0059783 | 0.25 | 97.7226 | 0.97723
88 | КТП 6-03-35 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 37.5259 | 0.37526
89 | КТП 134-4-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.038478 | 0.038478 | 0.4 | 90.8385 | 0.90839
90 | КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.105 | -0.0019565 | -0.0019565 | 1 | 55.9006 | 0.55901
91 | КТП-140-10-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0026087 | 0.0026087 | 1 | 37.2671 | 0.37267
92 | КТП-140-10-44 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0015217 | 0.0015217 | 0.1 | 82.8157 | 0.82816
93 | КТП-140-10-22 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0058696 | 0.0058696 | 0.4 | 99.3789 | 0.99379
94 | КТП-140-10-45 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.017826 | 0.017826 | 0.4 | 99.6377 | 0.99638
95 | КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.14843 | 0.14843 | 0.4 | 98.6025 | 0.98602
96 | КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0027826 | 0.0027826 | 0.4 | 95.7557 | 0.95756
97 | КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.1593 | 0.1593 | 0.16 | 11.646 | 0.11646
98 | КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.1625 | 0.1625 | 0.16 | 98.3437 | 0.98344
99 | ТП-3011 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.05 | 0.33913 | 0.33913 | 0.16 | 5.176 | 0.05176
100 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.05 | 0.57609 | 0.57609 | 0.25 | 38.0952 | 0.38095
101 | КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2625 | 0.11467 | 0.11467 | 1 | 67.7019 | 0.67702
102 | КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.42 | 0.18304 | 0.18304 | 1 | 45.1346 | 0.45135
103 | КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2625 | 0.21793 | 0.21793 | 0.25 | 56.3147 | 0.56315
104 | КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.6615 | 0.32693 | 0.32693 | 0.4 | 56.4182 | 0.56418
105 | ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.6615 | 0.61476 | 0.61476 | 0.25 | 16.9772 | 0.16977
106 | КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2625 | 0.092935 | 0.092935 | 0.63 | 48.3092 | 0.48309
107 | КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.42 | 0.29826 | 0.29826 | 0.63 | 7.0656 | 0.070656
108 | КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2625 | 0.23315 | 0.23315 | 0.25 | 64.5963 | 0.64596
109 | КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2625 | 0.1386 | 0.1386 | 0.4 | 28.9855 | 0.28986
110 | ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.168 | 0.14175 | 0.14175 | 0.25 | 11.1801 | 0.1118
111 | ТП-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.03885 | 0.03885 | 0.25 | 47.2 | 0.472
112 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.0735 | 0.0735 | 0.16 | 15.625 | 0.15625
113 | ТП-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.168 | 0.01785 | 0.01785 | 0.63 | 94.127 | 0.94127
114 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0147 | 0.0147 | 0.63 | 88.8889 | 0.88889
115 | ТП-5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.189 | 0.189 | 0.16 | 89.375 | 0.89375
116 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.126 | 0.126 | 0.16 | 91.25 | 0.9125
117 | ТП-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.021 | 0.021 | 0.63 | 71.4286 | 0.71429
118 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.02265 | 0.02265 | 0.63 | 80.9524 | 0.80952
119 | ТП-7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.1491 | 0.1491 | 0.4 | 95 | 0.95
120 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0315 | 0.0315 | 0.4 | 91.75 | 0.9175
121 | ТП-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.0462 | 0.0462 | 0.4 | 64.5 | 0.645
122 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.1425 | 0.1425 | 0.4 | 92.5 | 0.925
123 | ТП-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.0315 | 0.0315 | 0.63 | 93.0159 | 0.93016
124 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.0396 | 0.0396 | 0.63 | 76.1905 | 0.7619
125 | РТП 10 кВт, к.н. 24:07:1201009:379 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.1575 | 0.1575 | 0.63 | 95.2381 | 0.95238
126 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.2415 | 0.2415 | 0.63 | 91.746 | 0.91746
127 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:378 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.2835 | 0.2835 | 0.63 | 76.1905 | 0.7619
128 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.2205 | 0.2205 | 0.63 | 63.4921 | 0.63492
129 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:377 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.105 | 0.105 | 0.63 | 57.1429 | 0.57143
130 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.1575 | 0.1575 | 0.63 | 66.6667 | 0.66667
131 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:376 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.1785 | 0.1785 | 0.63 | 84.127 | 0.84127
132 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.126 | 0.126 | 0.63 | 76.1905 | 0.7619
133 | КТП "ХПП" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.588 | 0.02625 | 0.02625 | 0.63 | 73.0159 | 0.73016
134 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.0315 | 0.0315 | 0.63 | 80.9524 | 0.80952
135 | КТП-140-10-50 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0315 | 0.0315 | 0.56 | 95.5357 | 0.95536
136 | КТП-140-10-51 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0525 | 0.0525 | 0.63 | 95.2381 | 0.95238
137 | КТП-140-10-52 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.021 | 0.021 | 0.4 | 92.5 | 0.925
138 | КТП-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0105 | 0.0105 | 0.4 | 87.5 | 0.875
139 | КТП-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.1995 | 0.1995 | 0.4 | 95 | 0.95
140 | КТП-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0315 | 0.0315 | 0.25 | 96 | 0.96
141 | КТП-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.0546 | 0.0546 | 0.63 | 69.8413 | 0.69841
142 | КТП-5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.1155 | 0.1155 | 0.4 | 92.5 | 0.925
143 | КТП-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.03465 | 0.03465 | 0.63 | 91.746 | 0.91746
144 | КТП 33-04-б/н | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.05 | 0.147 | 0.147 | 0.4 | 72.5 | 0.725
145 | КТП 400/10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.03045 | 0.03045 | 0.4 | 91.75 | 0.9175
146 | КТП-63-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0231 | 0.0231 | 1 | 86 | 0.86
147 | КТП-63-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0022 | 0.0022 | 0.4 | 92.75 | 0.9275
148 | КТП-СКВ-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.042 | 0.0105 | 0.0105 | 0.16 | 86.25 | 0.8625
149 | КТП 10/0,4 кВ пгт.Емельяново | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0315 | 0.0315 | 0.16 | 85 | 0.85
150 | КТП №86-4-12/1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.6615 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 75 | 0.75
151 | ТП №б/н п.Чайда | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0336 | 0.0336 | 0.16 | 81.25 | 0.8125
152 | КТПН-33-07-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.021 | 0.021 | 0.63 | 93.6508 | 0.93651
153 | КТПН-33-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.021 | 0.021 | 0.4 | 92 | 0.92
154 | КТПН-33-07-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0147 | 0.0147 | 0.4 | 95 | 0.95
155 | КТПН-33-08-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.01995 | 0.01995 | 0.25 | 92 | 0.92
156 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0378 | 0.0378 | 0.25 | 94.4 | 0.944
157 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0063 | 0.0063 | 0.25 | 92.4 | 0.924
158 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.168 | 0.042 | 0.042 | 0.16 | 77.5 | 0.775
159 | КТП 66-7-19 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.08235 | 0.08235 | 0.16 | 96.25 | 0.9625
160 | КТП 47-4-30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0546 | 0.0546 | 0.16 | 75 | 0.75
161 | КТП д.Мужичкино | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.02205 | 0.02205 | 0.63 | 83.0159 | 0.83016
162 | КТП 45-10-37 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.1701 | 0.1701 | 0.4 | 87 | 0.87
163 | КТП 134-31-10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.0483 | 0.0483 | 0.4 | 94.75 | 0.9475
164 | КТП 133-10-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0273 | 0.0273 | 0.4 | 59.5 | 0.595
165 | КТП 33-04-б/н/630 кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.03045 | 0.03045 | 0.63 | 92.6984 | 0.92698
166 | КТП 10/0,4 кВ №6-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.08715 | 0.08715 | 0.4 | 93.5 | 0.935
167 | КТП 10/0,4 кВ д.Мокрый Ельник | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.0105 | 0.0105 | 0.63 | 95.3968 | 0.95397
168 | ТП 10/0,4 кВ №6-09-33 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.00735 | 0.00735 | 0.25 | 66.8 | 0.668
169 | ТП 10/0,4 кВ №402 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.168 | 0.01155 | 0.01155 | 0.16 | 93.75 | 0.9375
170 | КТП №45-2-21 630 кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.03885 | 0.03885 | 0.16 | 95.625 | 0.95625
171 | КТП №45-7-38 400кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.048 | 0.048 | 0.16 | 93.125 | 0.93125
172 | КТП №63-7-21 п.Элита | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.04095 | 0.04095 | 0.63 | 94.127 | 0.94127
173 | КТПН ДНТ "Лесное" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.6615 | 0.0396 | 0.0396 | 0.4 | 85 | 0.85
174 | КТП №64-8-25 п. Дрокино | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.42 | 0.0441 | 0.0441 | 0.63 | 93.8095 | 0.9381
175 | ЗКТП 81-14-02 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.33075 | 0.0273 | 0.0273 | 0.63 | 91.746 | 0.91746
176 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.21 | 0.0147 | 0.0147 | 0.4 | 89.5 | 0.895
177 | 2КТПНУ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.68 | 0.294 | 0.294 | 0.315 | 91.746 | 0.91746
178 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.68 | 0.1995 | 0.1995 | 0.2 | 93 | 0.93
179 | КТП 250 кВт п.Богучаны, ул.Ленина | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0252 | 0.0252 | 1.6 | 82.5 | 0.825
180 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0105 | 0.0105 | 1.6 | 88.125 | 0.88125
181 | КТП 160 кВт п.Богучаны, ул.Строителей | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.0777 | 0.0777 | 0.25 | 90.4 | 0.904
182 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2625 | 0.105 | 0.105 | 0.25 | 96 | 0.96
183 | ТП с.Тины | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.42 | 0.0462 | 0.0462 | 0.25 | 70.4 | 0.704
184 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.42 | 0.0315 | 0.0315 | 0.25 | 60 | 0.6
185 | КТП 134-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.168 | 0.01785 | 0.01785 | 0.4 | 89 | 0.89
186 | ТП№9А п.Кедровый | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 1.05 | 0.252 | 0.252 | 0.4 | 92.5 | 0.925
[10 empty] | 0.16 | 89.375 | 0.89375
[10 empty] | 1 | 76 | 0.76
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение