## Sheet1
Сводные данные о внеплановых отключениях ООО ЭСК "Энергия" за 2021 год
Наименование структурной единицы сетевой организации | Отключение |  |  | Включение |  |  | Причины
| Дата | Время, час | Время, мин. | Дата | Время, час | Время, мин.
Дзержинское ОП | 2021-02-12 | 8 | 0 | 2021-02-12 | 22 | 0 | Невыявленные причины
Тинское ОП | 2021-03-06 | 1 | 0 | 2021-03-06 | 10 | 30 | Отключение оборудования в смежной сети
Тинское ОП | 2021-03-06 | 10 | 30 | 2021-03-06 | 12 | 0 | Гололедно-изморозевые отложения
ОП п. Кедровый | 2021-05-07 | 17 | 0 | 2021-05-08 | 4 | 0 | Ветровые нагрузки
ОП п. Кедровый | 2021-05-09 | 21 | 0 | 2021-05-10 | 03 | 0 | Воздействие посторонних лиц
ОП п. Кедровый | 2021-05-10 | 17 | 0 | 2021-05-10 | 19 | 30 | Прочие воздействия
Назаровское ОП | 2021-06-13 | 11 | 30 | 2021-06-13 | 20 | 0 | Проезд крупногабаритной техники
Дзержинское ОП | 2021-10-10 | 07 | 0 | 2021-10-10 | 16 | 0 | Ветровые нагрузки
Тинское ОП | 2021-10-23 | 3 | 0 | 2021-10-23 | 5 | 0 | Гололедно-изморозевые отложения
Тинское ОП | 2021-10-30 | 16 | 30 | 2021-10-30 | 17 | 30 | Гололедно-изморозевые отложения
Тинское ОП | 2021-11-12 | 2 | 30 | 2021-11-12 | 3 | 30 | Воздействие животных и птиц
Тинское ОП | 2021-11-12 | 3 | 30 | 2021-11-12 | 16 | 0 | Воздействие животных и птиц
Тинское ОП | 2021-12-04 | 7 | 0 | 2021-12-04 | 8 | 0 | Ветровые нагрузки
Тинское ОП | 2021-12-04 | 12 | 0 | 2021-12-04 | 14 | 0 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2021-12-04 | 12 | 0 | 2021-12-04 | 15 | 0 | Ветровые нагрузки
Тинское ОП | 2021-12-04 | 17 | 30 | 2021-12-04 | 22 | 5 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений