## до35кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
по состоянию на 01.07.2022
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта |  | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП № 1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.1325 | 0.1325 | 0.32 | 57.1374 | 0.57137
2 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.27801 | 0.27801 | 0.4 | 28.0509 | 0.28051
3 | ТП № 2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.092904 | 0.092904 | 0.32 | 69.9457 | 0.69946
4 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.16423 | 0.16423 | 0.32 | 46.8727 | 0.46873
5 | ТП № 3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.093606 | 0.093606 | 0.32 | 69.7186 | 0.69719
6 | ТП № 4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.19959 | 0.19959 | 0.63 | 67.2032 | 0.67203
7 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.33592 | 0.33592 | 0.63 | 44.8021 | 0.44802
8 | ТП № 5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.11683 | 0.11683 | 0.4 | 69.764 | 0.69764
9 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.20669 | 0.20669 | 0.4 | 46.5093 | 0.46509
10 | ТП № 6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.18697 | 0.18697 | 0.32 | 39.5148 | 0.39515
11 | ТП № 7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.16591 | 0.16591 | 0.32 | 46.3276 | 0.46328
12 | КТПН-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.15456 | 0.12086 | 0.12086 | 0.16 | 21.8012 | 0.21801
13 | КТПН-8 "А" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.073862 | 0.073862 | 0.25 | 69.4152 | 0.69415
14 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.12974 | 0.12974 | 0.25 | 46.2768 | 0.46277
15 | ТП № 9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.54096 | 0.343 | 0.343 | 0.56 | 36.5949 | 0.36595
16 | ТП № 10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.54096 | 0.50726 | 0.50726 | 0.56 | 6.2289 | 0.062289
17 | ТП № 11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.31332 | 0.31332 | 0.63 | 48.5164 | 0.48516
18 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.41174 | 0.41174 | 0.63 | 32.3443 | 0.32344
19 | ТП № 12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.12126 | 0.12126 | 0.32 | 60.771 | 0.60771
20 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.26116 | 0.26116 | 0.4 | 32.4112 | 0.32411
21 | ТП № 13 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.25577 | 0.25577 | 0.32 | 17.2593 | 0.17259
22 | ТП № 14 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.0966 | 0.06501 | 0.06501 | 0.1 | 32.7019 | 0.32702
23 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.0966 | 0.07554 | 0.07554 | 0.1 | 21.8012 | 0.21801
24 | ТП № 15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.15456 | 0.047856 | 0.047856 | 0.16 | 69.0373 | 0.69037
25 | КТП (котельная) | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.966 | 0.67818 | 0.67818 | 1 | 29.795 | 0.29795
26 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.966 | 0.30612 | 0.30612 | 1 | 68.3106 | 0.68311
27 | КТПН-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.1376 | 0.1376 | 0.25 | 43.0211 | 0.43021
28 | КТПН-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.12356 | 0.12356 | 0.25 | 48.8348 | 0.48835
29 | КТПН-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.15456 | 0.051366 | 0.051366 | 0.16 | 66.7663 | 0.66766
30 | КТПН-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.18674 | 0.18674 | 0.25 | 22.6733 | 0.22673
31 | ТП № 30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.081444 | 0.081444 | 0.25 | 66.2758 | 0.66276
32 | КТПН п.Кедровый | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.074424 | 0.074424 | 0.25 | 69.1826 | 0.69183
33 | РП-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12034 | 0.12034 | 0.4 | 68.8556 | 0.68856
34 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12806 | 0.12806 | 0.4 | 66.8571 | 0.66857
35 | ТП-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.3527 | 0.3527 | 0.4 | 8.7205 | 0.087205
36 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.36394 | 0.36394 | 0.4 | 5.8137 | 0.058137
37 | ТП-28-50-84 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.3148 | 0.3148 | 0.4 | 18.5311 | 0.18531
38 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.33866 | 0.33866 | 0.4 | 12.354 | 0.12354
39 | ТП-22-7-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.17972 | 0.17972 | 0.25 | 25.5801 | 0.2558
40 | ТП 22-7-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.29087 | 0.29087 | 0.32 | 5.9045 | 0.059045
41 | КТП 6-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.2811 | 0.2811 | 0.4 | 27.2516 | 0.27252
42 | TП 6-04-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.13283 | 0.13283 | 0.25 | 44.9978 | 0.44998
43 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.16905 | 0.16905 | 0.25 | 29.9985 | 0.29999
44 | КТП 6-04-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.36569 | 0.36569 | 0.63 | 39.9113 | 0.39911
45 | КТП 6.04.5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.04926 | 0.04926 | 0.16 | 68.1289 | 0.68129
46 | КТП 6-04-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.074424 | 0.074424 | 0.25 | 69.1826 | 0.69183
47 | ТП 6-04-7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.07653 | 0.07653 | 0.25 | 68.3106 | 0.68311
48 | ТП 6-04-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12385 | 0.12385 | 0.4 | 67.9472 | 0.67947
49 | ТП 6-04-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.078636 | 0.078636 | 0.25 | 67.4385 | 0.67439
50 | КТП 6-04-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.049962 | 0.049962 | 0.16 | 67.6747 | 0.67675
51 | КТП 6-04-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.071724 | 0.071724 | 0.16 | 53.5947 | 0.53595
52 | КТП 6-04-14 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.08103 | 0.08103 | 0.4 | 79.0295 | 0.7903
53 | ТП 6-04-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.043644 | 0.043644 | 0.16 | 71.7624 | 0.71762
54 | КТП 6-04-16 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.07302 | 0.07302 | 0.25 | 69.764 | 0.69764
55 | КТП 6-04-18 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.074424 | 0.074424 | 0.25 | 69.1826 | 0.69183
56 | КТП 6-04-21 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13368 | 0.13368 | 0.4 | 65.4037 | 0.65404
57 | КТП 6-04-22 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.13971 | 0.13971 | 0.25 | 42.1491 | 0.42149
58 | КТП 6-04-23 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.047154 | 0.047154 | 0.16 | 69.4915 | 0.69491
59 | КТП 6-04-24 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.057684 | 0.057684 | 0.16 | 62.6786 | 0.62679
60 | КТП 6-11-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.08004 | 0.08004 | 0.25 | 66.8571 | 0.66857
61 | КТП 6-13-13 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.22886 | 0.22886 | 0.25 | 5.2323 | 0.052323
62 | ТП 6-13-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.16036 | 0.16036 | 0.4 | 58.5 | 0.585
63 | КТП 6-13-19 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.07302 | 0.07302 | 0.25 | 69.764 | 0.69764
64 | КТП 45-14-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.073722 | 0.073722 | 0.25 | 69.4733 | 0.69473
65 | КТП 45-14-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.08004 | 0.08004 | 0.25 | 66.8571 | 0.66857
66 | КТП 45-14-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.075936 | 0.075936 | 0.16 | 50.8696 | 0.5087
67 | КТП 49-14-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13368 | 0.13368 | 0.4 | 65.4037 | 0.65404
68 | КТП 49-14-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.064308 | 0.064308 | 0.1 | 33.4286 | 0.33429
69 | КТП 49-14-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.062598 | 0.062598 | 0.16 | 59.4992 | 0.59499
70 | КТП 6-03-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.07302 | 0.07302 | 0.25 | 69.764 | 0.69764
71 | КТП 6-03-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12666 | 0.12666 | 0.4 | 67.2205 | 0.6722
72 | КТП 6-03-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.057684 | 0.057684 | 0.16 | 62.6786 | 0.62679
73 | КТП 6-03-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.2401 | 0.2401 | 0.25 | 0.58137 | 0.0058137
74 | ТП 6-03-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.18738 | 0.18738 | 0.63 | 69.2103 | 0.6921
75 | КТП 6-03-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.03342 | 0.03342 | 0.1 | 65.4037 | 0.65404
76 | КТП 6-03-16 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.34814 | 0.34814 | 0.63 | 42.795 | 0.42795
77 | КТП 6-03-17 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.052068 | 0.052068 | 0.16 | 66.3121 | 0.66312
78 | ТП 6-03-18 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12104 | 0.12104 | 0.4 | 68.6739 | 0.68674
79 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.2095 | 0.2095 | 0.4 | 45.7826 | 0.45783
80 | КТП 6-03-23 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.041844 | 0.041844 | 0.1 | 56.6832 | 0.56683
81 | КТП 6-03-27 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.074424 | 0.074424 | 0.25 | 69.1826 | 0.69183
82 | КТП 6-03-28 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.07302 | 0.07302 | 0.25 | 69.764 | 0.69764
83 | КТП 6-03-29 | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.075126 | 0.075126 | 0.25 | 68.8919 | 0.68892
84 | КТП 6-03-30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12666 | 0.12666 | 0.4 | 67.2205 | 0.6722
85 | КТП 6-03-31 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.30918 | 0.30918 | 0.4 | 19.9845 | 0.19984
86 | КТП 6-03-32 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.074424 | 0.074424 | 0.25 | 69.1826 | 0.69183
87 | КТП 6-03-33 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.075828 | 0.075828 | 0.25 | 68.6012 | 0.68601
88 | КТП 6-03-35 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.11384 | 0.11384 | 0.16 | 26.3432 | 0.26343
89 | КТП 134-4-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.14 | 0.14 | 0.4 | 63.7686 | 0.63769
90 | КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.058692 | 0.058692 | 0.1 | 39.2422 | 0.39242
91 | КТП-140-10-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.28531 | 0.28531 | 0.4 | 26.1615 | 0.26161
92 | КТП-140-10-44 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.16176 | 0.16176 | 0.4 | 58.1366 | 0.58137
93 | КТП-140-10-22 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11683 | 0.11683 | 0.4 | 69.764 | 0.69764
94 | КТП-140-10-45 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11613 | 0.11613 | 0.4 | 69.9457 | 0.69946
95 | КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.047575 | 0.047575 | 0.16 | 69.2189 | 0.69219
96 | КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.050664 | 0.050664 | 0.16 | 67.2205 | 0.6722
97 | КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.14192 | 0.14192 | 0.16 | 8.1755 | 0.081755
98 | КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.074775 | 0.074775 | 0.25 | 69.0373 | 0.69037
99 | ТП-3011 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.966 | 0.9309 | 0.9309 | 1 | 3.6335 | 0.036335
100 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.966 | 0.70766 | 0.70766 | 1 | 26.7429 | 0.26743
101 | КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.12672 | 0.12672 | 0.25 | 47.5267 | 0.47527
102 | КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.26397 | 0.26397 | 0.4 | 31.6845 | 0.31684
103 | КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.14603 | 0.14603 | 0.25 | 39.5329 | 0.39533
104 | КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.60858 | 0.36755 | 0.36755 | 0.63 | 39.6056 | 0.39606
105 | ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.60858 | 0.53605 | 0.53605 | 0.63 | 11.918 | 0.11918
106 | КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.1596 | 0.1596 | 0.25 | 33.913 | 0.33913
107 | КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.36723 | 0.36723 | 0.4 | 4.9601 | 0.049601
108 | КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.13199 | 0.13199 | 0.25 | 45.3466 | 0.45347
109 | КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.19236 | 0.19236 | 0.25 | 20.3478 | 0.20348
110 | ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.15456 | 0.14243 | 0.14243 | 0.16 | 7.8484 | 0.078484
111 | ТП-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.40693 | 0.40693 | 0.63 | 33.1344 | 0.33134
112 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.54183 | 0.54183 | 0.63 | 10.9688 | 0.10969
113 | ТП-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.052431 | 0.052431 | 0.16 | 66.0771 | 0.66077
114 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.058115 | 0.058115 | 0.16 | 62.4 | 0.624
115 | ТП-5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.22675 | 0.22675 | 0.63 | 62.7412 | 0.62741
116 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.21874 | 0.21874 | 0.63 | 64.0575 | 0.64058
117 | ТП-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.19265 | 0.19265 | 0.4 | 50.1429 | 0.50143
118 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.16681 | 0.16681 | 0.4 | 56.8286 | 0.56829
119 | ТП-7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12871 | 0.12871 | 0.4 | 66.69 | 0.6669
120 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13753 | 0.13753 | 0.4 | 64.4085 | 0.64408
121 | ТП-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.33302 | 0.33302 | 0.63 | 45.279 | 0.45279
122 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.2134 | 0.2134 | 0.63 | 64.935 | 0.64935
123 | ТП-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.21119 | 0.21119 | 0.63 | 65.2971 | 0.65297
124 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.28308 | 0.28308 | 0.63 | 53.4857 | 0.53486
125 | РТП 10 кВт, к.н. 24:07:1201009:379 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.2017 | 0.2017 | 0.63 | 66.8571 | 0.66857
126 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.21662 | 0.21662 | 0.63 | 64.4057 | 0.64406
127 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:378 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.28308 | 0.28308 | 0.63 | 53.4857 | 0.53486
128 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.33733 | 0.33733 | 0.63 | 44.5714 | 0.44571
129 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:377 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.36445 | 0.36445 | 0.63 | 40.1143 | 0.40114
130 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.32376 | 0.32376 | 0.63 | 46.8 | 0.468
131 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:376 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.24917 | 0.24917 | 0.63 | 59.0571 | 0.59057
132 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.28308 | 0.28308 | 0.63 | 53.4857 | 0.53486
133 | КТП "ХПП" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.54096 | 0.26368 | 0.26368 | 0.56 | 51.2571 | 0.51257
134 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.26273 | 0.26273 | 0.63 | 56.8286 | 0.56829
135 | КТП-140-10-50 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12726 | 0.12726 | 0.4 | 67.0661 | 0.67066
136 | КТП-140-10-51 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12806 | 0.12806 | 0.4 | 66.8571 | 0.66857
137 | КТП-140-10-52 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13549 | 0.13549 | 0.4 | 64.935 | 0.64935
138 | КТП-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.093159 | 0.093159 | 0.25 | 61.425 | 0.61425
139 | КТП-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.20272 | 0.20272 | 0.63 | 66.69 | 0.6669
140 | КТП-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.126 | 0.126 | 0.4 | 67.392 | 0.67392
141 | КТП-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.3102 | 0.3102 | 0.63 | 49.0286 | 0.49029
142 | КТП-5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13549 | 0.13549 | 0.4 | 64.935 | 0.64935
143 | КТП-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13754 | 0.13754 | 0.4 | 64.4057 | 0.64406
144 | КТП 33-04-б/н | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.966 | 0.47435 | 0.47435 | 1 | 50.895 | 0.50895
145 | КТП 400/10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13753 | 0.13753 | 0.4 | 64.4085 | 0.64408
146 | КТП-63-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.061249 | 0.061249 | 0.16 | 60.372 | 0.60372
147 | КТП-63-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.053925 | 0.053925 | 0.16 | 65.1105 | 0.6511
148 | КТП-СКВ-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.03864 | 0.015244 | 0.015244 | 0.04 | 60.5475 | 0.60548
149 | КТП 10/0,4 кВ пгт.Емельяново | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.062334 | 0.062334 | 0.16 | 59.67 | 0.5967
150 | КТП №86-4-12/1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.60858 | 0.28816 | 0.28816 | 0.63 | 52.65 | 0.5265
151 | ТП №б/н п.Чайда | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.16601 | 0.16601 | 0.4 | 57.0375 | 0.57038
152 | КТПН-33-07-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13237 | 0.13237 | 0.4 | 65.7429 | 0.65743
153 | КТПН-33-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.08553 | 0.08553 | 0.25 | 64.584 | 0.64584
154 | КТПН-33-07-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.080444 | 0.080444 | 0.25 | 66.69 | 0.6669
155 | КТПН-33-08-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.08553 | 0.08553 | 0.25 | 64.584 | 0.64584
156 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.052135 | 0.052135 | 0.16 | 66.2688 | 0.66269
157 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.054305 | 0.054305 | 0.16 | 64.8648 | 0.64865
158 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.070472 | 0.070472 | 0.16 | 54.405 | 0.54405
159 | КТП 66-7-19 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.19738 | 0.19738 | 0.63 | 67.5675 | 0.67567
160 | КТП 47-4-30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.18296 | 0.18296 | 0.4 | 52.65 | 0.5265
161 | КТП д.Мужичкино | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.16122 | 0.16122 | 0.4 | 58.2771 | 0.58277
162 | КТП 45-10-37 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.15041 | 0.15041 | 0.4 | 61.074 | 0.61074
163 | КТП 134-31-10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.20379 | 0.20379 | 0.63 | 66.5145 | 0.66514
164 | КТП 133-10-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.225 | 0.225 | 0.4 | 41.769 | 0.41769
165 | КТП 33-04-б/н/630 кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.21255 | 0.21255 | 0.63 | 65.0743 | 0.65074
166 | КТП 10/0,4 кВ №6-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.082987 | 0.082987 | 0.25 | 65.637 | 0.65637
167 | КТП 10/0,4 кВ д.Мокрый Ельник | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.051053 | 0.051053 | 0.16 | 66.9686 | 0.66969
168 | ТП 10/0,4 кВ №6-09-33 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.082081 | 0.082081 | 0.16 | 46.8936 | 0.46894
169 | ТП 10/0,4 кВ №402 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.05284 | 0.05284 | 0.16 | 65.8125 | 0.65812
170 | КТП №45-2-21 630 кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.20005 | 0.20005 | 0.63 | 67.1287 | 0.67129
171 | КТП №45-7-38 400кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1338 | 0.1338 | 0.4 | 65.3738 | 0.65374
172 | КТП №63-7-21 п.Элита | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.20645 | 0.20645 | 0.63 | 66.0771 | 0.66077
173 | КТПН ДНТ "Лесное" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.24544 | 0.24544 | 0.63 | 59.67 | 0.5967
174 | КТП №64-8-25 п. Дрокино | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13194 | 0.13194 | 0.4 | 65.8543 | 0.65854
175 | ЗКТП 81-14-02 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.30429 | 0.10831 | 0.10831 | 0.315 | 64.4057 | 0.64406
176 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.1932 | 0.071814 | 0.071814 | 0.2 | 62.829 | 0.62829
177 | 2КТПНУ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.5456 | 0.55015 | 0.55015 | 1.6 | 64.4057 | 0.64406
178 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.5456 | 0.53654 | 0.53654 | 1.6 | 65.286 | 0.65286
179 | КТП 250 кВт п.Богучаны, ул.Ленина | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.10164 | 0.10164 | 0.25 | 57.915 | 0.57915
180 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.092099 | 0.092099 | 0.25 | 61.8637 | 0.61864
181 | КТП 160 кВт п.Богучаны, ул.Строителей | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.088242 | 0.088242 | 0.25 | 63.4608 | 0.63461
182 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.078748 | 0.078748 | 0.25 | 67.392 | 0.67392
183 | ТП с.Тины | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.19544 | 0.19544 | 0.4 | 49.4208 | 0.49421
184 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.22365 | 0.22365 | 0.4 | 42.12 | 0.4212
185 | КТП 134-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.057994 | 0.057994 | 0.16 | 62.478 | 0.62478
186 | ТП№9А п.Кедровый | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.966 | 0.33873 | 0.33873 | 1 | 64.935 | 0.64935
62.7412
53.352
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение