## Sheet1
Сводные данные о внеплановых отключениях ООО ЭСК "Энергия" за 2022 год
Наименование структурной единицы сетевой организации | Отключение |  |  | Включение |  |  | Причины
| Дата | Время, час | Время, мин. | Дата | Время, час | Время, мин.
Дзержинское ОП | 2022-01-01 | 8 | 0 | 2022-01-01 | 13 | 0 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не учавствующих в технологическом процессе
Кедровое ОП | 2022-02-07 | 15 | 0 | 2022-02-07 | 20 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Тинское ОП | 2022-02-09 | 20 | 45 | 2022-02-09 | 22 | 45 | Ветровые нагрузки
Кедровое ОП | 2022-02-22 | 15 | 0 | 2022-02-22 | 23 | 30 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-02-24 | 11 | 40 | 2022-02-24 | 12 | 10 | Прочие воздействия
Тинское ОП | 2022-02-26 | 0 | 30 | 2022-02-26 | 2 | 30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
Тинское ОП | 2022-02-28 | 7 | 0 | 2022-02-28 | 11 | 30 | Невыявленные причины
Тинское ОП | 2022-03-03 | 17 | 15 | 2022-03-03 | 19 | 15 | Ветровые нагрузки
Тинское ОП | 2022-03-07 | 17 | 0 | 2022-03-07 | 19 | 0 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-03-08 | 13 | 0 | 2022-03-08 | 14 | 0 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не учавствующих в технологическом процессе
Дзержинское ОП | 2022-03-16 | 18 | 0 | 2022-03-16 | 19 | 40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не учавствующих в технологическом процессе
Тинское ОП | 2022-03-21 | 18 | 30 | 2022-03-21 | 20 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Тинское ОП | 2022-04-02 | 14 | 0 | 2022-04-02 | 14 | 53 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
Тинское ОП | 2022-04-02 | 14 | 0 | 2022-04-02 | 17 | 50 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
Кедровое ОП | 2022-04-02 | 18 | 15 | 2022-04-02 | 18 | 50 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-04-06 | 11 | 0 | 2022-04-06 | 12 | 10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не учавствующих в технологическом процессе
Кедровое ОП | 2022-04-12 | 14 | 10 | 2022-04-12 | 21 | 50 | Невыявленные причины
Кедровое ОП | 2022-04-17 | 15 | 0 | 2022-04-17 | 15 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Дзержинское ОП | 2022-04-27 | 20 | 0 | 2022-04-27 | 23 | 0 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не учавствующих в технологическом процессе
Назаровское ОП | 2022-05-07 | 07 | 50 | 2022-05-07 | 8 | 35 | Ветровые нагрузки
Кедровое ОП | 2022-05-07 | 10 | 0 | 2022-05-07 | 10 | 50 | Ветровые нагрузки
Назаровское ОП | 2022-05-07 | 10 | 25 | 2022-05-07 | 10 | 50 | Ветровые нагрузки
Назаровское ОП | 2022-05-07 | 11 | 15 | 2022-05-07 | 12 | 5 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-05-07 | 13 | 0 | 2022-05-07 | 21 | 00 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-05-07 | 13 | 0 | 2022-05-07 | 21 | 0 | Ветровые нагрузки
Тинское ОП | 2022-05-07 | 14 | 30 | 2022-05-07 | 20 | 0 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
Тинское ОП | 2022-05-07 | 15 | 0 | 2022-05-08 | 0 | 0 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
Тинское ОП | 2022-05-07 | 15 | 0 | 2022-05-07 | 16 | 20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
Кедровое ОП | 2022-05-07 | 15 | 25 | 2022-05-07 | 23 | 0 | Ветровые нагрузки
Тинское ОП | 2022-05-07 | 20 | 20 | 2022-05-07 | 22 | 50 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
Тинское ОП | 2022-05-08 | 8 | 30 | 2022-05-08 | 11 | 30 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
Тинское ОП | 2022-05-08 | 11 | 50 | 2022-05-08 | 13 | 50 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
Назаровское ОП | 2022-05-08 | 13 | 15 | 2022-05-08 | 17 | 5 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Дзержинское ОП | 2022-05-08 | 13 | 30 | 2022-05-08 | 18 | 30 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-05-08 | 13 | 30 | 2022-05-08 | 18 | 30 | Ветровые нагрузки
Тинское ОП | 2022-05-08 | 14 | 20 | 2022-05-08 | 16 | 20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
Назаровское ОП | 2022-05-08 | 15 | 20 | 2022-05-08 | 18 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Назаровское ОП | 2022-05-08 | 15 | 20 | 2022-05-08 | 18 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Дзержинское ОП | 2022-05-09 | 12 | 0 | 2022-05-09 | 14 | 0 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-05-09 | 16 | 0 | 2022-05-09 | 17 | 0 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-05-10 | 12 | 0 | 2022-05-10 | 13 | 0 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-05-10 | 13 | 30 | 2022-05-10 | 14 | 30 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-05-10 | 15 | 0 | 2022-05-10 | 16 | 0 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-05-10 | 16 | 30 | 2022-05-10 | 17 | 30 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2022-05-10 | 18 | 30 | 2022-05-10 | 20 | 0 | Ветровые нагрузки
Кедровое ОП | 2022-05-11 | 11 | 40 | 2022-05-11 | 13 | 0 | Ветровые нагрузки
Тинское ОП | 2022-05-19 | 8 | 0 | 2022-05-19 | 12 | 15 | Недостатки проекта
Тинское ОП | 2022-06-02 | 5 | 0 | 2022-06-02 | 16 | 20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Кедровое ОП | 2022-07-05 | 23 | 5 | 2022-07-06 | 0 | 50 | Невыявленные причины
Кедровое ОП | 2022-07-06 | 8 | 30 | 2022-07-06 | 11 | 30 | Проезд крупногабаритной техники
Дзержинское ОП | 2022-10-23 | 19 | 45 | 2022-10-23 | 23 | 45 | Ветровые нагрузки