## Sheet1
Сводные данные о внеплановых отключениях ООО ЭСК "Энергия" за 2023 год
Наименование структурной единицы сетевой организации | Отключение |  |  | Включение |  |  | Причины
| Дата | Время, час | Время, мин. | Дата | Время, час | Время, мин.
Дзержинское ОП | 2023-03-04 | 9 | 20 | 2023-03-04 | 10 | 40 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2023-03-04 | 18 | 10 | 2023-03-04 | 19 | 30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
Кедровое ОП | 2023-05-15 | 3 | 50 | 2023-05-15 | 4 | 20 | Невыявленные причины
Кедровое ОП | 2023-10-22 | 0 | 15 | 2023-10-22 | 2 | 0 | Невыявленные причины
Кедровое ОП | 2023-10-23 | 20 | 0 | 2023-10-24 | 11 | 50 | Невыявленные причины
Кедровое ОП | 2023-11-19 | 12 | 30 | 2023-11-19 | 14 | 50 | Ветровые нагрузки
Дзержинское ОП | 2023-11-19 | 15 | 0 | 2023-11-19 | 18 | 0 | Ветровые нагрузки
Кедровое ОП | 2023-12-04 | 18 | 40 | 2023-12-04 | 22 | 0 | Ветровые нагрузки