## до 35 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
по состоянию на 01.07.2024
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта |  | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП № 1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.11712 | 0.11712 | 0.32 | 62.1118 | 0.62112
2 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.2694 | 0.2694 | 0.4 | 30.2795 | 0.3028
3 | ТП № 2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.07512 | 0.07512 | 0.32 | 75.6988 | 0.75699
4 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.15212 | 0.15212 | 0.32 | 50.7893 | 0.50789
5 | ТП № 3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.07612 | 0.07612 | 0.32 | 75.3753 | 0.75375
6 | ТП № 4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.16558 | 0.16558 | 0.63 | 72.7924 | 0.72792
7 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.31358 | 0.31358 | 0.63 | 48.4735 | 0.48473
8 | ТП № 5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.0944 | 0.0944 | 0.4 | 75.5694 | 0.75569
9 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.1914 | 0.1914 | 0.4 | 50.4658 | 0.50466
10 | ТП № 6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.17712 | 0.17712 | 0.32 | 42.7019 | 0.42702
11 | ТП № 7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.15412 | 0.15412 | 0.32 | 50.1423 | 0.50142
12 | КТПН-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.15456 | 0.11756 | 0.11756 | 0.16 | 23.9389 | 0.23939
13 | КТПН №8 "А" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.0595 | 0.0595 | 0.25 | 75.3623 | 0.75362
14 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.1205 | 0.1205 | 0.25 | 50.1035 | 0.50104
15 | ТП № 9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.54096 | 0.32596 | 0.32596 | 0.56 | 39.7442 | 0.39744
16 | ТП № 10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.54096 | 0.50396 | 0.50396 | 0.56 | 6.8397 | 0.068397
17 | ТП № 11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.28858 | 0.28858 | 0.63 | 52.5814 | 0.52581
18 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.39458 | 0.39458 | 0.63 | 35.1638 | 0.35164
19 | ТП № 12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.10512 | 0.10512 | 0.32 | 65.9938 | 0.65994
20 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.2514 | 0.2514 | 0.4 | 34.9379 | 0.34938
21 | ТП № 13 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.25212 | 0.25212 | 0.32 | 18.4394 | 0.18439
22 | ТП № 14 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.0966 | 0.0626 | 0.0626 | 0.1 | 35.1967 | 0.35197
23 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.0966 | 0.0736 | 0.0736 | 0.1 | 23.8095 | 0.2381
24 | ТП № 15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.15456 | 0.03856 | 0.03856 | 0.16 | 75.0518 | 0.75052
25 | КТП (котельная) | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.966 | 0.654 | 0.654 | 1 | 32.2981 | 0.32298
26 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.966 | 0.251 | 0.251 | 1 | 74.0166 | 0.74017
27 | КТПН №3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.1295 | 0.1295 | 0.25 | 46.3768 | 0.46377
28 | КТПН №4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.1135 | 0.1135 | 0.25 | 53.0021 | 0.53002
29 | КТПН №9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.15456 | 0.04256 | 0.04256 | 0.16 | 72.4638 | 0.72464
30 | КТПН №11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.1815 | 0.1815 | 0.25 | 24.8447 | 0.24845
31 | ТП № 30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.0685 | 0.0685 | 0.25 | 71.6356 | 0.71636
32 | КТПН п.Кедровый | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.0605 | 0.0605 | 0.25 | 74.9482 | 0.74948
33 | РП №6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.0984 | 0.0984 | 0.4 | 74.5342 | 0.74534
34 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1074 | 0.1074 | 0.4 | 72.205 | 0.72205
35 | ТП №3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.3494 | 0.3494 | 0.4 | 9.5756 | 0.095756
36 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.3624 | 0.3624 | 0.4 | 6.2112 | 0.062112
37 | ТП №28-50-84 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.3084 | 0.3084 | 0.4 | 20.1863 | 0.20186
38 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.3354 | 0.3354 | 0.4 | 13.1988 | 0.13199
39 | ТП №22-7-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.1745 | 0.1745 | 0.25 | 27.7433 | 0.27743
40 | ТП №22-7-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.28912 | 0.28912 | 0.32 | 6.47 | 0.0647
41 | КТП №6-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.2714 | 0.2714 | 0.4 | 29.7619 | 0.29762
42 | TП №6-04-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.1245 | 0.1245 | 0.25 | 48.4472 | 0.48447
43 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.1635 | 0.1635 | 0.25 | 32.2981 | 0.32298
44 | КТП №6-04-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.34458 | 0.34458 | 0.63 | 43.3797 | 0.4338
45 | КТП №6-04-5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.03956 | 0.03956 | 0.16 | 74.4048 | 0.74405
46 | КТП №6-04-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0605 | 0.0605 | 0.25 | 74.9482 | 0.74948
47 | ТП №6-04-7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0635 | 0.0635 | 0.25 | 73.706 | 0.73706
48 | ТП №6-04-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1024 | 0.1024 | 0.4 | 73.499 | 0.73499
49 | ТП №6-04-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0645 | 0.0645 | 0.25 | 73.2919 | 0.73292
50 | КТП №6-04-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.04156 | 0.04156 | 0.16 | 73.1108 | 0.73111
51 | КТП №6-04-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.06456 | 0.06456 | 0.16 | 58.2298 | 0.5823
52 | КТП №6-04-14 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.0554 | 0.0554 | 0.4 | 85.6625 | 0.85663
53 | ТП №6-04-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.03456 | 0.03456 | 0.16 | 77.6398 | 0.7764
54 | КТП №6-04-16 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0585 | 0.0585 | 0.25 | 75.7764 | 0.75776
55 | КТП №6-04-18 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0605 | 0.0605 | 0.25 | 74.9482 | 0.74948
56 | КТП №6-04-21 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1134 | 0.1134 | 0.4 | 70.6522 | 0.70652
57 | КТП №6-04-22 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.1315 | 0.1315 | 0.25 | 45.5487 | 0.45549
58 | КТП №6-04-23 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.03856 | 0.03856 | 0.16 | 75.0518 | 0.75052
59 | КТП №6-04-24 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.04956 | 0.04956 | 0.16 | 67.9348 | 0.67935
60 | КТП №6-11-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0675 | 0.0675 | 0.25 | 72.0497 | 0.7205
61 | КТП №6-13-13 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.2285 | 0.2285 | 0.25 | 5.383 | 0.05383
62 | ТП №6-13-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1414 | 0.1414 | 0.4 | 63.4058 | 0.63406
63 | КТП №6-13-19 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0585 | 0.0585 | 0.25 | 75.7764 | 0.75776
64 | КТП №45-14-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0595 | 0.0595 | 0.25 | 75.3623 | 0.75362
65 | КТП №45-14-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0675 | 0.0675 | 0.25 | 72.0497 | 0.7205
66 | КТП №45-14-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.06956 | 0.06956 | 0.16 | 54.9948 | 0.54995
67 | КТП №49-14-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1134 | 0.1134 | 0.4 | 70.6522 | 0.70652
68 | КТП №49-14-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.0616 | 0.0616 | 0.1 | 36.2319 | 0.36232
69 | КТП №49-14-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.05456 | 0.05456 | 0.16 | 64.6998 | 0.647
70 | КТП №6-03-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0585 | 0.0585 | 0.25 | 75.7764 | 0.75776
71 | КТП №6-03-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1044 | 0.1044 | 0.4 | 72.9814 | 0.72981
72 | КТП №6-03-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.04956 | 0.04956 | 0.16 | 67.9348 | 0.67935
73 | КТП №6-03-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.2405 | 0.2405 | 0.25 | 0.41408 | 0.0041408
74 | ТП №6-03-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.15258 | 0.15258 | 0.63 | 74.9285 | 0.74929
75 | КТП №6-03-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.0286 | 0.0286 | 0.1 | 70.3934 | 0.70393
76 | КТП №6-03-16 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.32658 | 0.32658 | 0.63 | 46.3374 | 0.46337
77 | КТП №6-03-17 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.04356 | 0.04356 | 0.16 | 71.8168 | 0.71817
78 | ТП №6-03-18 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.0984 | 0.0984 | 0.4 | 74.5342 | 0.74534
79 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1944 | 0.1944 | 0.4 | 49.6894 | 0.49689
80 | КТП №6-03-23 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.0366 | 0.0366 | 0.1 | 62.1118 | 0.62112
81 | КТП №6-03-27 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0605 | 0.0605 | 0.25 | 74.9482 | 0.74948
82 | КТП №6-03-28 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0585 | 0.0585 | 0.25 | 75.7764 | 0.75776
83 | КТП №6-03-29 | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0605 | 0.0605 | 0.25 | 74.9482 | 0.74948
84 | КТП №6-03-30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1044 | 0.1044 | 0.4 | 72.9814 | 0.72981
85 | КТП №6-03-31 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.3024 | 0.3024 | 0.4 | 21.7391 | 0.21739
86 | КТП №6-03-32 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0605 | 0.0605 | 0.25 | 74.9482 | 0.74948
87 | КТП №6-03-33 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.0625 | 0.0625 | 0.25 | 74.1201 | 0.7412
88 | КТП №6-03-35 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.11056 | 0.11056 | 0.16 | 28.4679 | 0.28468
89 | КТП №134-4-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1194 | 0.1194 | 0.4 | 69.0994 | 0.69099
90 | КТП №86-4-31 "Изотов" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.0356 | 0.0356 | 0.1 | 63.147 | 0.63147
91 | КТП №140-10-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.0944 | 0.0944 | 0.4 | 75.5694 | 0.75569
92 | КТП №140-10-44 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.0934 | 0.0934 | 0.4 | 75.8282 | 0.75828
93 | КТП №140-10-22 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.0964 | 0.0964 | 0.4 | 75.0518 | 0.75052
94 | КТП №140-10-45 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1044 | 0.1044 | 0.4 | 72.9814 | 0.72981
95 | КТП №134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.14156 | 0.14156 | 0.16 | 8.411 | 0.08411
96 | КТП №134-2 "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.03856 | 0.03856 | 0.16 | 75.0518 | 0.75052
97 | КТП №134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.14856 | 0.14856 | 0.16 | 3.882 | 0.03882
98 | КТП №86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.1715 | 0.1715 | 0.25 | 28.9855 | 0.28986
99 | ТП №3011 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.966 | 0.468 | 0.468 | 1 | 51.5528 | 0.51553
100 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.966 | 0.634 | 0.634 | 1 | 34.3685 | 0.34369
101 | КТП №81-09-04 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.1375 | 0.1375 | 0.25 | 43.0642 | 0.43064
102 | КТП №81-09-06 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.2204 | 0.2204 | 0.4 | 42.9607 | 0.42961
103 | КТП №81-09-04А п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.2095 | 0.2095 | 0.25 | 13.2505 | 0.13251
104 | КТП №81-11-02 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.60858 | 0.38558 | 0.38558 | 0.63 | 36.6427 | 0.36643
105 | ТП №81-11-03 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.60858 | 0.57558 | 0.57558 | 0.63 | 5.4225 | 0.054225
106 | КТП №81-05-02 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.1235 | 0.1235 | 0.25 | 48.8613 | 0.48861
107 | КТП №81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.3014 | 0.3014 | 0.4 | 21.9979 | 0.21998
108 | КТП №81-12-01 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.2205 | 0.2205 | 0.25 | 8.6957 | 0.086957
109 | КТП №81-17-01 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.15456 | 0.15456 | 0.25 | 36 | 0.36
110 | ТП №81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.15456 | 0.13524 | 0.13524 | 0.16 | 12.5 | 0.125
111 | ТП №3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.17291 | 0.17291 | 0.63 | 71.5873 | 0.71587
112 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.19706 | 0.19706 | 0.63 | 67.619 | 0.67619
113 | ТП №4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.049266 | 0.049266 | 0.16 | 68.125 | 0.68125
114 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.047334 | 0.047334 | 0.16 | 69.375 | 0.69375
115 | ТП №5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.27724 | 0.27724 | 0.63 | 54.4444 | 0.54444
116 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.23377 | 0.23377 | 0.63 | 61.5873 | 0.61587
117 | ТП №6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.10723 | 0.10723 | 0.4 | 72.25 | 0.7225
118 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11689 | 0.11689 | 0.4 | 69.75 | 0.6975
119 | ТП №7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.19706 | 0.19706 | 0.4 | 49 | 0.49
120 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11399 | 0.11399 | 0.4 | 70.5 | 0.705
121 | ТП №8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.17871 | 0.17871 | 0.63 | 70.6349 | 0.70635
122 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.25599 | 0.25599 | 0.63 | 57.9365 | 0.57937
123 | ТП №9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.16808 | 0.16808 | 0.63 | 72.381 | 0.72381
124 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.18451 | 0.18451 | 0.63 | 69.6825 | 0.69683
125 | РТП 10 кВт, к.н. 24:07:1201009:379 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.25599 | 0.25599 | 0.63 | 57.9365 | 0.57937
126 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.31492 | 0.31492 | 0.63 | 48.254 | 0.48254
127 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:378 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.34486 | 0.34486 | 0.63 | 43.3333 | 0.43333
128 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.29946 | 0.29946 | 0.63 | 50.7937 | 0.50794
129 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:377 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.21928 | 0.21928 | 0.63 | 63.9683 | 0.63968
130 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.25599 | 0.25599 | 0.63 | 57.9365 | 0.57937
131 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:376 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.27048 | 0.27048 | 0.63 | 55.5556 | 0.55556
132 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.23377 | 0.23377 | 0.63 | 61.5873 | 0.61587
133 | КТП "ХПП" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.54096 | 0.1478 | 0.1478 | 0.56 | 72.6786 | 0.72679
134 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.16808 | 0.16808 | 0.63 | 72.381 | 0.72381
135 | КТП №140-10-50 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11399 | 0.11399 | 0.4 | 70.5 | 0.705
136 | КТП №140-10-51 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12944 | 0.12944 | 0.4 | 66.5 | 0.665
137 | КТП №140-10-52 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.10723 | 0.10723 | 0.4 | 72.25 | 0.7225
138 | КТП №1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.064722 | 0.064722 | 0.25 | 73.2 | 0.732
139 | КТП №2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.28594 | 0.28594 | 0.63 | 53.0159 | 0.53016
140 | КТП №3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11399 | 0.11399 | 0.4 | 70.5 | 0.705
141 | КТП №4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.18451 | 0.18451 | 0.63 | 69.6825 | 0.69683
142 | КТП №5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.17291 | 0.17291 | 0.4 | 55.25 | 0.5525
143 | КТП №6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11689 | 0.11689 | 0.4 | 69.75 | 0.6975
144 | КТП №33-04-б/н | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.966 | 0.33424 | 0.33424 | 1 | 65.4 | 0.654
145 | КТП 400/10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11399 | 0.11399 | 0.4 | 70.5 | 0.705
146 | КТП №63-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.05313 | 0.05313 | 0.16 | 65.625 | 0.65625
147 | КТП №63-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.054096 | 0.054096 | 0.16 | 65 | 0.65
148 | КТП-СКВ-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.03864 | 0.016422 | 0.016422 | 0.04 | 57.5 | 0.575
149 | КТП 10/0,4 кВ пгт.Емельяново | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.058926 | 0.058926 | 0.16 | 61.875 | 0.61875
150 | КТП №86-4-12/1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.60858 | 0.17485 | 0.17485 | 0.63 | 71.2698 | 0.7127
151 | ТП №б/н п.Чайда | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11689 | 0.11689 | 0.4 | 69.75 | 0.6975
152 | КТПН №33-07-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.10723 | 0.10723 | 0.4 | 72.25 | 0.7225
153 | КТПН №33-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.073416 | 0.073416 | 0.25 | 69.6 | 0.696
154 | КТПН №33-07-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.068586 | 0.068586 | 0.25 | 71.6 | 0.716
155 | КТПН №33-08-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.071484 | 0.071484 | 0.25 | 70.4 | 0.704
156 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.063756 | 0.063756 | 0.16 | 58.75 | 0.5875
157 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.041538 | 0.041538 | 0.16 | 73.125 | 0.73125
158 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.065688 | 0.065688 | 0.16 | 57.5 | 0.575
159 | КТП №66-7-19 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.22411 | 0.22411 | 0.63 | 63.1746 | 0.63175
160 | КТП №47-4-30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13041 | 0.13041 | 0.4 | 66.25 | 0.6625
161 | КТП д.Мужичкино | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.10819 | 0.10819 | 0.4 | 72 | 0.72
162 | КТП №45-10-37 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.21155 | 0.21155 | 0.4 | 45.25 | 0.4525
163 | КТП №134-31-10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.17968 | 0.17968 | 0.63 | 70.4762 | 0.70476
164 | КТП №133-10-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11206 | 0.11206 | 0.4 | 71 | 0.71
165 | КТП №33-04-б/н/630 кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.16615 | 0.16615 | 0.63 | 72.6984 | 0.72698
166 | КТП 10/0,4 кВ №6-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.11882 | 0.11882 | 0.25 | 50.8 | 0.508
167 | КТП 10/0,4 кВ д. Мокрый Ельник | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.04347 | 0.04347 | 0.16 | 71.875 | 0.71875
168 | ТП 10/0,4 кВ №6-09-33 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.042504 | 0.042504 | 0.16 | 72.5 | 0.725
169 | ТП 10/0,4 кВ №402 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.045402 | 0.045402 | 0.16 | 70.625 | 0.70625
170 | КТП №45-2-21 630 кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.17291 | 0.17291 | 0.63 | 71.5873 | 0.71587
171 | КТП №45-7-38 400кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.13621 | 0.13621 | 0.4 | 64.75 | 0.6475
172 | КТП №63-7-21 п.Элита | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.17485 | 0.17485 | 0.63 | 71.2698 | 0.7127
173 | КТПН ДНТ "Лесное" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.18451 | 0.18451 | 0.63 | 69.6825 | 0.69683
174 | КТП №64-8-25 п. Дрокино | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12365 | 0.12365 | 0.4 | 68 | 0.68
175 | ЗКТП 81-14-02 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.30429 | 0.09177 | 0.09177 | 0.315 | 69.8413 | 0.69841
176 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.1932 | 0.056028 | 0.056028 | 0.2 | 71 | 0.71
177 | 2КТПНУ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.5456 | 0.57574 | 0.57574 | 1.6 | 62.75 | 0.6275
178 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.5456 | 0.51005 | 0.51005 | 1.6 | 67 | 0.67
179 | КТП 250 кВт п.Богучаны, ул.Ленина | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.075348 | 0.075348 | 0.25 | 68.8 | 0.688
180 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.064722 | 0.064722 | 0.25 | 73.2 | 0.732
181 | КТП 160 кВт п.Богучаны, ул.Строителей | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.11206 | 0.11206 | 0.25 | 53.6 | 0.536
182 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.13041 | 0.13041 | 0.25 | 46 | 0.46
183 | ТП с.Тины | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12461 | 0.12461 | 0.4 | 67.75 | 0.6775
184 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11399 | 0.11399 | 0.4 | 70.5 | 0.705
185 | КТП №134-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.049266 | 0.049266 | 0.16 | 68.125 | 0.68125
186 | ТП №9А п.Кедровый | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.966 | 0.40765 | 0.40765 | 1 | 57.8 | 0.578
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение